Bydgoszcz, dnia 08.06.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 93 82

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mierników do pomiarów wielkości fizycznych

nr postępowania:	AZZP-B.24-73/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 28.05.2010r. o następującej treści:

W zadaniu Nr 1 dotyczącego dostawy konduktometrów została przedstawiona specyfikacja do miernika multiparametrycznego a nie do konduktometru /zadanie nr 1 poz I/.

Konduktometr powinien dokonywać pomiary przewodności  i określać wartości w mS, µS lub tds, ewentualnie przeliczać te wartości na zasolenie NaCl. Firma nasza posiada oczywiście urządzenie spełniające wymienione w zadaniu kryteria /HI9828/ oprócz funkcji jonometrycznej, ale nie możemy przystąpić z tym urządzeniem do przetargu jako miernik konduktometryczny bo to tylko jeden z wielu parametrów, które posiada. Jednocześnie nadmieniam, że nie znane mi są konduktometry, które posiadają dodatkowo funkcje ph, orp, ciśnienia, tlenu i możliwości półautomatycznego miareczkowania, chyba że dotyczy to całkiem innego urządzenia.

Zadanie Nr 1 poz II podano konduktometr oraz zakres przewodności  a w dalszej specyfikacji dotyczącej tej pozycji:

czujnik do pomiaru tlenu?, elektroda do pomiaru ph/fluorkowa i azotanu amonowego.

Wynika z tego że w dalszym ciągu chodzi tu o miernik multiparametryczny.

Podobnie się ma sprawa w poz III, IV oraz V zadania Nr1.

Jeśli byłoby to możliwe prosiłbym o wyjaśnienie czy firma nasza może przystąpić do tego zadania z miernikiem wieloparametrycznym bez funkcji jonometru i dodatkowo przedstawić ofertę na jonometr.

Jednocześnie podkreślam, że używanie mierników wieloparametrycznych związane jest 
w późniejszym czasie z wysokimi kosztami  eksploatacji /elektrody tylko określonego producenta/ a usterka miernika uniemożliwia dokonywanie wszystkich analiz, które można dokonywać niezależnymi miernikami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opisane urządzenie w SIWZ posiada funkcję jonometru. Jeśli zaoferowany sprzęt nie będzie posiadać tej funkcji to oferta nie będzie spełniała wymogów SIWZ. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie oferty na sam jonometr.

…………………………………

Pieczęć i podpis Zamawiającego