Bydgoszcz dnia, 15.06.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel. 052 374 92 72

Fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wirówek laboratoryjnych

nr postępowania:	AZZP-B.24-81/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 11.06.2010r. o następującej treści:

Wirówka I

1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki o wadze 57,5 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki tylko z przyciskami membranowymi bez pokrętła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówki z przyciskami membranowymi bez pokrętła.

3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki posiadającej 6 programów przywoływanych bezpośrednio z panelu sterowania bez potrzeby wchodzenia do menu wirówki zamiast 95 programów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4 Czy wirówka ma posiadać niegwintowany wał napędowy umożliwiający na zakładanie i zdejmowanie rotorów bez potrzeby ich przykręcania i odkręcania(automatyczny zamek zatrzaskowy)? Rozwiązanie takie jest całkowicie bezawaryjne i pozwala uniknąć problemów ze nieprecyzyjnym przykręceniem rotorów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5 Czy Zamawiający dopuści Zaoferowanie wirówki z rotorem o pojemności 4x400ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wirówka II

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki o wadze 86 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki tylko z przyciskami membranowymi bez pokrętła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówki z przyciskami membranowymi bez pokrętła.

str. 1/2

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki posiadającej 6 programów przywoływanych bezpośrednio z panelu sterowania bez potrzeby wchodzenia do menu wirówki zamiast 95 programów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy wirówka ma posiadać niegwintowany wał napędowy umożliwiający na zakładanie i zdejmowanie rotorów bez potrzeby ich przykręcania i odkręcania(automatyczny zamek zatrzaskowy)? Rozwiązanie takie jest całkowicie bezawaryjne i pozwala uniknąć problemów ze nieprecyzyjnym przykręceniem rotorów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki z temperaturą ustawianą w zakresie od 
– 10 do 40 st.C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści Zaoferowanie wirówki z rotorem o pojemności 4x400ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści Zaoferowanie wirówki o szerokości 56,5 cm ponieważ system chłodzenia znajduje się z boku wirówki a nie w tylnej jej części ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Rotor kątowy i rotor horyzontalny

1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rotorów w których wirowane są probówki o pojemności 100ml zamiast 85ml i 75ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

str. 2/2