Bydgoszcz, dnia 23.04.2010 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

ul. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Wszyscy wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę mineralizatorów 
(nr postępowania: AZZP-B.24-52/2010)

W zawiązku z pytaniem Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 22.04.2010 o następującej treści:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  przy podawaniu maksymalnej 
temperatury dla mineralizatora mikrofalowego zamawiający wyspecyfikował 
wartość 3000 stopni Celsjusza co wydaje sie błędem. W tego typu 
urządzeniach maksymalna temperatura mineralizacji to 300 stopni Celsjusza. W 
związku z tym pytamy czy podany zapis dotyczący 3000 stopni dotyczy w 
rzeczywistości 300 stopni Celsjusza?

Zamawiający odpowiada, iż zapis ten dotyczy w rzeczywistości 300 stopni Celsjusza. 
W związku z powyższym treść SIWZ w tym zakresie ulega modyfikacji w punkcie IV „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – część 2.

Przed zmianą:

Możliwość kontroli temperatury do min.3000C w naczyniu referencyjnym za pomocą termopary.

Po zmianie:

Możliwość kontroli temperatury do min.300 stopni C w naczyniu referencyjnym za pomocą termopary.