UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-225 Bydgoszcz ul.Kordeckiego 20

tel. 52 3749348, 52 3749319, 52 3739332348 fax 52 3749348

Bydgoszcz dnia, 19.04.2010r.

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

Nr postępowania AZZP-B.24-46/2010

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne  prowadzone  trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Dostawa wiskozymetru z wyposażeniem

Zgodnie z art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuję ,że wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ.

Treść zapytań:

- Proszę o podanie  dolnego zakresu temperatury pracy ultra termostatu wymaganego przez Zamawiającego?

Odp. Dolny zakres temperatury pracy ultra termostatu :

temperatura otoczenia  plus 5 stoponi

- Czy Zamawiający  dopuszcza aby sygnalizacja akustyczna i wizualna  oraz aby funkcje wyświetlacza granicznego z funkcja Auto-Testu odbywała się za pomocą

oprogramowania, które jest integralną częścią zamówienia

Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozwiązania przedstawionego   przez Wykonawcę

Zgodnie z art. 27 ustawy PZP Zamawiający żąda potwierdzenia zapoznania się 
z niniejszym pismem. Potwierdzenie proszę odesłać faxem podając datę i godzinę