Bydgoszcz, dnia 06.05.2010 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji

ul. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Wykonawcy w postępowaniu o  								zamówienia publicznego na 									dostawę  montaż i uruchomienie  								urządzeń do badań środowiskowych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę ,montaż i uruchomienie  urządzeń do badań środowiskowych
(nr postępowania: AZZP-B.24-57/2010)

Zgodnie z art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuję ,że wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ.

Treść zapytania:

Czy Zamawiający  dopuszcza wytrząsarkę o całkowitej  masie głowicy 32gramy?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza wytrząsarkę o  całkowitej masie głowicy 32 gramy.