Bydgoszcz, dnia 26.04.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 93 82

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę 
laserowego miernika wielkości cząstek	nr postępowania:	AZZP-B.24-51/2010

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 16.04.2010r. do ww. postępowania o następującej treści:

Co Zamawiający rozumie przez pompę zasysającą? Czy ma to być dodatkowa pompa do pobierania cieczy dyspergującej z osobnego zbiornika?

Standardowo tego typu układy są zasilane w wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej, 
a funkcje transportu materiału do celi pomiarowej  oraz czyszczenia układu obsługuje pompa cyrkulacyjna.

Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiającemu w tym wypadku chodzi o to, że zasada działania modułu dyspergującego musi powodować, że układ powinien zapewniać dopływ strumienia cieczy (może to być pompa zasysająca lub też sieć wodociągowa, o regulowanym nadciśnieniu wody na wejściu). Dodatkowo układ powinien zapewnić cyrkulację roztworu, co najczęściej wykonuje się poprzez pompę cyrkulacyjną.