Bydgoszcz, dnia 16.04.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mebli biurowych i laboratoryjnych

nr postępowania:	AZZP-B.24-41/2010

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 16.04.2010r. o następującej treści:

Pytanie 1

Stoły wagowe: W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu 
o wymiarach 400 x 400 mm. Natomiast w tabelce jest informacja, że cześć blatu wpuszczana  z żywicy fenolowej lub epoksydowej – prosimy o ujednolicenie zapisu

- czy w tym  przypadku zamawiający wymaga zastosowania  płyty antywibracyjnej  wykonanej w granitu?

Pytanie 2

Nadstawki laboratoryjne:

b) 90x200x 40 cm z blachy  nierdzewnej  3 gniazda 230 V w kolorze blatu z żywicy (szary) wg  załączonego rysunku

- czy zamawiający dopuści rozwiązanie w formie pokrywy kolumny wykonanego  
w kolorze blatu z żywicy  zamiast  rozwiązania stożkowego?

c) 90x120x 40 cm z blachy  nierdzewnej  3 gniazda 230 V w kolorze blatu z żywicy (szary) wg  załączonego rysunku

- czy zamawiający dopuści rozwiązanie w formie pokrywy kolumny wykonanego 
w kolorze blatu z żywicy zamiast  rozwiązania stożkowego?

Zamawiający wyjaśnia:

ad. Pytanie 1 - Płytę antywibracyjną stołu wagowego należy wykonać z granitu o wymiarach 
		 400 x 400 mm.

ad. Pytanie 2 - Rysunki nadstawek z blachy nierdzewnej znajdujące się w SIWZ stanowią tylko

wzór poglądowy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę.