# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

Nr postępowania AZZP-B.24-94/2010

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2010 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)
 (dalej: PZP).

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

- NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Katedry Zakładu Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej w ramach Projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

  - Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w niniejszej SIWZ:

Zadanie nr 1 – dostawa:

Łaźnie wodne w ilości 2 szt.

Zadanie nr 2 – dostawa:

Mieszarka do cieczy nienewtonowskich

Zadanie nr 3 – dostawa:

Mieszadła magnetyczne z grzaniem i bez w ilości 16 szt.

Zadanie nr 4 – dostawa:

Mieszadła mechaniczne w ilości 16 szt.

Zadanie nr 5 – dostawa:

Mieszadła mechaniczne w ilości 8 szt.

Zadanie nr 6 – dostawa:

Młynki laboratoryjne w ilości 2 szt.

Zadanie nr 7 – dostawa:

Refraktometry w ilości 3 szt.

Zadanie nr 8 – dostawa:

Refraktometry w ilości 1 szt.

Zadanie nr 9 – dostawa:

Wytrząsarki w ilości 2 szt.

Zadanie nr 10 – dostawa:

System flash chromatografii

Zadanie nr 11 – dostawa:

Wstrząsarka z kompletem sit

  - Dostawa obejmuje:

- dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej

- wniesienie sprzętu przez pracowników Wykonawcy, instalację i uruchomienie

- instruktaż stanowiskowy związany z obsługą i konserwacją dla 2 osób po zakończeniu dostawy  (w dniu dostawy lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego)

- instruktaż stanowiskowy dot. tylko zadań nr 7, 8, 10 i 11.

  - Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, I piętro

  - Na potrzeby niniejszego SIWZ przedmiot zamówienia  określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

42943000-8 - Łaźnie termostatyczne i akcesoria, 38436500-5 - Mieszadła mechaniczne, 42996400-8 – Mieszadła, 38436000-0 - Wstrząsarki i akcesoria, 38436100-1 - Wstrząsarki mechaniczne, 39711210-4 - Rozdrabniacze żywności, 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza, 38432200-4 - Chromatografy

  - Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych zadań od 1 do 11 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art.67 
ust.1  pkt 7 ustawy PZP.

- Szczegółowe parametry i warunki wykonania opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zadanie nr 1 - dostawa

ŁAŹNIA WODNA – ilość ogółem 2 szt.

Specyfikacja techniczna urządzenia:

- Cyfrowy regulator temperatury sterowany mikroprocesorem.

- Sterowanie temperatury od temp. otoczenia do co najmniej 95oC z dokładnością nastawy 0,1oC. Funkcja wrzenia w krótkim czasie.

- Wyświetlacz do odczytu parametrów.

- Na wyświetlaczu cały czas monitorowana temperatura w łaźni z możliwością wskazania temperatury zadanej.

- System auto-diagnostyczny.

- Programowanie czasu pracy i czasu opóźnienia załączenia urządzenia.

- Mechaniczny ogranicznik temperatury załączający się w sytuacjach awaryjnych po przekroczeniu o 10oC temperatury zadanej.

- Nastawny czas pracy od 1 min do 99,59 godz.

- Rozkład temperatury w łaźni ± 0,25oC.

- Obudowa i wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej

- Wymiary: zew. w zakresach (dł. x szer. x wys.) [560÷590]x[420÷450]x[220÷250] [mm]

- Wymiary: wew.  w zakresach (dł. x szer. x wys.) [340÷360]x[280÷300]x[130÷150] [mm]

- Pojemność 15 l ± 1 l.

- Możliwość wypłycenia łaźni o 30 i 60 mm

- Płyta fajerkowa z otworami min. 6 otworów, Ø min 85 mm

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Zadanie nr 2 – dostawa

MIESZARKA DO CIECZY NIE NEWTONOWSKICH

Specyfikacja techniczna urządzenia:

- Moc napędu:	2 kW ± 10%

- Pojemność kociołka:	50÷70 dm3

- Ilość stopni prędkości obrotowych:	co najmniej 3 stopnie

- System mieszania bez rotacji kociołka

- Urządzenie wykonane z materiałów  nierdzewnych

- Wyposażenie dodatkowe:

- wózek do dzieży,

- przystawki rozdrabniające (szatkująca, mieląca),

- mikser ręczny.

- Wyłącznik bezpieczeństwa

- Osłona bezpieczeństwa

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Zadanie nr 3 – dostawa

MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z GRZANIEM I BEZ - ilość ogółem 16 szt

- Mieszadła magnetyczne bez grzania – ilość 4 szt

- Mieszadła magnetyczne b/g -2 szt.

- Maks. obj. mieszanej cieczy: 1000 mL,

- Prędk.: w zakresie od 100 do 1000 obr./min,

- Powierzchnia płyty grzejnej: Stal nierdzewna,

- Wymagane zasilanie: 230V 50/60 Hz.

- Mieszadła magnetyczne b/g -2 szt.

- obroty regulowane: w zakresie od 100 do 1000 obr./min.,

- maks. obj. cieczy: 4000 ml,

- Wymagane zasilanie: 230V 50/60 Hz.

- Mieszadła magnetyczne z grzaniem pozycja – ilość 3 szt

- Mieszadła magnetyczne z/g 3 szt.

- z grzaniem (płyta grzejna wykonana ze stali nierdzewnej),

- Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa po przekroczeniu temp. 400°C,

- Silnik o programowalnym rozruchu,

- Maks. obj. mieszanej cieczy: 10 L,

- Zakres obrotów: 100 do 2000 obr./min,

- Moc grzewcza: 400 W,

- Tempo nagrzewania (1 L wody): 3 C/min,

- Zakres temp.: od temp. otoczenia do +320°C,

- Klasa bezpieczeństwa, zgodnie z normą DIN EN 60529: IP 21,

- Wymagane zasilanie: 230V 50/60 Hz.

- Mieszadła magnetyczne z grzaniem z termometrem kontaktowym – ilość 3 szt

- Mieszadła magnetyczne z/g z term. kont. -1 szt.

- mieszadło jednostanowiskowe,

- zewnętrzny czujnik temp.,

- pokrywa ochronna,

- maksymalna objętość mieszana 20 litrów,

- zakres regulacji obrotów 50 – 1500 obr./min.,

- zakres temperatury grzania: 50–310 °C,

- dokładność regulacji: ±1K,

- regulowane zabezpieczenie przekroczenia temp.,

- płyta robocza aluminiowa,

- średnica płyty 135 mm ±5%,

- wyświetlacz cyfrowy LED temperatury i obrotów,

- Wymagane zasilanie: 230V 50/60 Hz.

- Mieszadła magnetyczne z/g z term. kont. -2 szt.

- Płyta ceramiczna o odporności chemicznej.

- Obj. mieszanej cieczy 10 L

- Wskaźnik ostrzegający przed gorącą powierzchnią w celu uniknięcia poparzeń!

- Cyfrowy wyświetlacz temp. rzeczywistej (LED)

- Cyfrowy wyświetlacz błędów

- Panel kontrolny znajdujący się wyżej w celu zabezpieczenia przed zalaniem płynami

- elektroniczny termometr kontaktowy,

- niezbędne statywy i pręty podtrzymujące termometr

- Mieszadło magnetyczne z grzaniem – ilość 3 szt

1. Mieszadła magnetyczne z/g -3 szt

- Mieszadło magnetyczne z grzaniem,

- Cyfrowe z kontrolą mikroprocesorową,

- Prędkość maksymalna 1400 obr./min,

- Moc grzejna 800 W,

- Maksymalna temp. 3000C,

- Płyta siluminowa powlekana ceramiką o średnicy nie mniejszej niż 145 mm,

- Czujnik temperatury (stal nierdzewna),

- Czujnik temperatury (szkło),

- Uchwyt do kontrolera temperatury,

- Statyw do mieszadła do kontrolera.

- Mieszadło magnetyczne – ilość 3 szt

# Mieszadło magnetyczne z grzaniem (5 stanowiskowe) – 1 szt

- Obroty regulowane: w zakresie od 50–1000 obr./min.,

- Łagodny rozbieg: ~ 15 sek.,

- Skokowa regulacje mocy: 5x16 lub wyższa.,

- Średnica płyt grzejnych: 5x90 mm,

- Max. objętość cieczy: 5x1 litr.

  - Mieszadło magnetyczne - 2 szt

- Obroty regulowane w zakresie: 100–1000 obr./min.,

- Płynna regulacja mocy w zakresie: 20–130 W,

- Stabilizacja temperatury mieszanej cieczy w zakresie: 20–990C

- Dokładność stabilizacji (w zależności od masy cieczy): +/-1–30C

- Średnica płyty grzejnej: 150 mm ±5%,

- Max. objętość cieczy: 1x1 litr

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Zadanie nr 4 – dostawa

MIESZADŁA MECHANICZNE - ilość ogółem 16 szt

- Mieszadło  (komplet ze statywem) – 8 szt.

- moc użyteczna 45  [W] ±10 %

- reg. prędkość obr. w zakresie: od 0-1500 [1/min],

- 2 końcówki mieszające (trójłopatkowy propelerek, kotwicowa),

- pręt mieszający dł. 300 [mm],

- statyw typu  H o wym. umożliwiających wstawienie naczynia o śr. 160 [mm],

- sztyca śr.   14 x 700 [mm],

- zasilanie: 230 [V], 50 [Hz].

- Mieszadło wolnoobrotowe – z dużym momentem obrotowym – 8 szt.

- moc użyteczna  50 [W] ±10 %

- reg. prędkość obr. w zakresie:  od 0–220 [1/min],

- dostosowane do pracy ciągłej,

- 2 końcówki mieszające (łopatkowa, kotwicowa),

- pręt mieszający dł. 300 [mm],

- statyw typu  H o wym. umożliwiających wstawienie naczynia o śr. 160 [mm],

- Sztyca o śr.  14 x 700 [mm],

- Zasilanie:   230 [V], 50 [Hz].

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Zadanie nr 5 – dostawa

MIESZADŁA MECHANICZNE - ilość ogółem 8 szt

    - Szybkie mieszadło laboratoryjne – 6 szt.

- Szybkość regulowana bezstopniowo w zakresie: od 5000-20000 [obr/min],

- zasilacz, futerał,

- pręt mieszający ze stali szlachetnej dł. 70-120 [mm],

- średnica mieszadła 6-10 [mm].

    - Mieszadła mechaniczne – 2 szt.

- Przeznaczone do cieczy o średniej lepkości,

- stały moment obrotowy,

- maks. obj. płynu: 20 l,

- zakres regulacji obrotów: od 50 do 2000 [obr./min.],

- maks. lepkość cieczy: 10 000 [mPas],

- moc silnika (wejście/wyjście): 75/55 [W] ±10 %

- moc wyjściowa w zacisku: 53 [W] ±10 %

- zasilanie: 230V-50/60 [Hz],

- maks. moment obrotowy w zacisku: 30 [Ncm],

- odchylenie prędkości przy zmieniającym się obciążeniu: 2,5%

- d zacisku: od 0,5 do 10 [mm],

- wyposażenie dodatkowe:

  - końcówki mieszające – 4 różne typy po 2 szt. z każdego rodzaju,

  - niezbędne łączniki i statywy,

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Zadanie nr 6 – dostawa

MŁYNKI LABORATORYJNE - ilość ogółem 2 szt

- Młynek nożowy - przeznaczony do rozdrabniania i homogenizacji produktów spożywczych o dużej zawartości wody, olejów i tłuszczu oraz produktów suchych, miękkich i średnio twardych – w ilości 1 szt.

Wyposażenie:

- polipropylenowe naczynie o pojemności 1 l z pokrywą,

- szklane naczynie o pojemności 1 l,

- pokrywa zmniejszająca objętość naczynia do 0,5l,

- pokrywa zmniejszająca objętość naczynia do 0,3l,

- wymienny nóż dwuostrzowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- płynna regulacja prędkości obrotowej w zakresie od 2000 do 10000 obr/min,

- elektroniczne ustawianie czasu pracy od 1 sekundy do 3 minut,

- pokrywy, opadające w miarę homogenizacji próby pod własnym ciężarem, zapobiegające pozostawaniu materiału na ścianach naczynia (odpowiednie do żądanych pojemności),

- automatyczne wyłączanie i podnoszenie pokrywy komory mielącej,

- obudowa zabezpieczająca dostęp do komory mielącej,

- Silnik wysokoobrotowy 750 W ±10%

- Uziarnienie wyjściowe < 300 μm,

- Jednorazowa wielkość próby 300 - 1000 ml,

- Prędkość obrotowa: regulowana 2 000 – 10 000 min-1,

- Wielofunkcyjne uniwersalne urządzenie z napędem planetarnym do wstępnego przygotowywania produktów spożywczych – w ilości 1 szt.

Wyposażenie:

- stalowy blender o pojemności 1,5 l

- nasadka miksująca szklana 1,5l

- szklany młynek z 4 słoikami i 4 zakrywkami

- młynek do zboża

- przystawka do rozdrabniania żywności z 4 bębnami

- metalowa maszynka do mięsa z 3 dyszami

- melakser wielofunkcyjny

- szybkoobrotowa przystawka do krajania i siekania z gruboziarnistą szatkownicą, tarczą trącą i standardowym obcinaczem

- durszlak i sito

- dodatkowy pojemnik ze stali nierdzewnej z osłona przeciwrozpryskową

- wyciskarka do cytrusów o poj. 600 ml

- elektroniczna waga (do 8 kg)

- elastyczne mieszadło typu FLEXI

- ubijaczka

- mieszadło do ciasta

- trzepaczka

- zakrywka

- materiał wykonania: stal nierdzewna

- elastyczna ubijaczka do piany

- osłona z podajnikiem

- misa ze stali nierdzewnej z uchwytami

- całkowita pojemność misy: 7l +/- 0,5l

- moc: 1500 w

- obudowa: metalowa osłona, matowa (kolor szczotkowany metal)

- regulowana prędkość pracy

- regulowana elektronicznie i kontrolowana prędkość

- możliwość pracy pulsacyjnej

- regulowany tryb pracy (wolny, umiarkowany, szybki)

- schowek na kabel

- części do mycia w zmywarkach

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Zadanie nr 7 – dostawa

REFRAKTOMETRY – ilość ogółem 3 szt

- Rekfraktometry o nw. parametrach (min.) - 2 sztuki

- Refraktometr Abbego – 1szt.

- Zakres pomiarowy [Brix]: 0.0% ÷ 95.0%

- Zakres pomiarowy [nD]: 1.3000 ÷ 1.7000

- Podziałka [Brix]: 0.5%

- Podziałka [nD]: 0.001

- Podziałka [°C ]: 0.1

- Dokładność [Brix]: +/- 0.1%

- Dokładność [nD]: +/- 0.0002

- Zasilanie: 230V AC, 50Hz

- Refraktometr cyfrowy do miodu - 1 szt.

- zakres: 12.0 - 30.0% zawartości wody w miodzie

- podziałka: 0.1%

- dokładność: +/- 0.2%

- temperatura pomiaru: 0 do 400C (z automatyczną kompensacją temperatury)

- objętość próbki: 0.3ml

- klasa zabezpieczenia: IP65

- zasilanie: bateryjne 2 x AAA

- waga: 100g ±20%

- Refraktometr o nw. parametrach (min.)  – 1 sztuka

- Automatyczny pomiar, wyrównanie temperatury i regulacja

- Zakres pomiaru 1,333 – 1,5320 nD, 0 – 95 % Brix

- Dokładność  0,0003 nD, 0,2 % Brix

- Rozdzielczość 0,0001 nD, 0,1 % Brix

- Zakres temperatur 5 – 40 C

- Dodatkowe baterie 1,5 V – 4 sztuki

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Zadanie nr 8 – dostawa

REFRAKTOMETR – ilość ogółem 1 szt

- Refraktometr o nw. parametrach (min.) – 1 sztuka

- Skale pomiarowe:  Index  refrakcji(RI), BRIX (% cukru), BRIX skorygowany temperaturowo, RI skorygowany temperaturowo, 100 skal użytkownika

- Zakres pomiarowy: 1.26 - 1.70 RI, 0 - 95 BRIX

- Zakres pomiarowy:  0.0001 RI, 0.01 BRIX

- Powtarzalność: ±0.0001 RI, ±0.1 BRIX

- Dokładność: ±0.0001 RI, ±0.1 BRIX

- Długość fali: 589.3nm,

- Pryzmat: Sztuczny szafir

- Źródło światła: Emisyjna Dioda (żywotność: >100.000 godz.)

- Czas odpowiedzi: Ciągły odczyt lub programowalny

- Interface komunikacyjny: 2 porty RS232, 1 port równoległy, drukarkowy, 1 port wolny,

- Fabryczne zaawansowane oprogramowanie na PC

- Wyjście analogowe: 0-10 V, 4-20 mA

- Zakres kontroli temperatury, wbudowany system Peltiera–termostatyzacja pryzmatu oraz pokrywy: 10ºC - 70ºC, inny zakres - opcja

- Dokładność temp.: ±0.05ºC
Zakres temperaturowy próbki: -20ºC - +250ºC

- Temperatura otoczenia: 10ºC - 40ºC

- Zakres korekcji temp.: 18ºC - 95ºC (dla czystych roztworów sacharozy)

- Pomiar i kontrola temp.: Powierzchni pryzmatu i  dekla

- Kalibracja: wymagana 1, 2 lub wielo punktowa,

- Zasilanie: 100-240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymagane certyfikaty:

- certyfikat jakości ISO 9001 (należy dołączyć do oferty. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski)

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Zadanie nr 9 – dostawa

WYTRZĄSARKI - ilość ogółem 2 szt

- Wytrząsarka – sztuk 1

- Rotator z wymiennymi wkładami na probówki o regulowanej prędkości,

- Regulacja od wolnego mieszania do energicznego wytrząsania (wirowania) 
o różnej amplitudzie,

- prędkość mieszania 1-99 rpm,

- programowalne różne tryby pracy,

- Możliwość mieszania probówek o różnych pojemnościach od 0,5 do 50 ml

- możliwość jednoczesnego mieszania i wytrząsania

- Wyposażenie: obejmy na probówki umożliwiające jednoczesne mieszanie probówek o różnej objętości oraz obejmy na probówki o stałych objętościach

- Wytrząsarka – sztuk 1

- Wytrząsarka platformowa orbitalna

- Elektrycznie regulowany ruch mieszający

- Ruch kołowy

- Częstotliwość drgań 300-500 min-1

- Cyfrowy wyświetlacz prędkości

- Możliwość wytrząsania kolb o różnej objętości tj. 50, 100, 250, 500, 1000 ml.

- Nasadka do 4 kolb Erlenmayera 500 ml.

- Jeden moduł grzewczy

- Bez łaźni wodnej

- pokrywa inkubacyjna podnoszona

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Zadanie nr 10 – dostawa

SYSTEM FLASH CHROMATOGRAFII

Parametry techniczne oferowanego zestawu:

System opisany poniżej  musi być kompletny, gotowy do pracy i zawierać wszystkie akcesoria, przewody do podłączenia wody oraz próżni stanowiące o możliwości zmontowania i oddania do użytku całości jako systemu kompletnego, gotowego do pracy zgodnie z wymaganym przeznaczeniem.

Zestaw do chromatografii preparatywnej średniociśnieniowej MPLC składający się z:

- Pompy do chromatografii

- Kontrolera pracy pompy

- Fotometru UV przepływowego

- Aparatu do pakowania kartuszy z szkła i PP

- Zestawu kartuszy szklanych

- Zestaw złączek i adapterów oraz wszelkich niezbędnych elementów do pracy urządzenia

Parametry techniczne elementów składowych proponowanego zestawu.

Ad.1. Pompa do chromatografii MPLC o parametrach minimalnych:

- Przepływ regulowany w zakresie 2,5 – 250 ml/min,

- Wolna od pulsacji i odporna chemicznie

- Ciśnienie robocze maks. 10 bar / 0145psi.

- Gabaryty pompy nie większe niż szer./wys./głęb.: 160 / 153 / 305 mm

- Konstrukcja pompy zapewniająca brak kontaktu próbki z częściami metalowymi

- Pompa trójstopniowa o mocy nie większej niż 75 W.

- Komplet statywów i przewodów

Ad. 2. Kontroler pracy pompy o parametrach minimalnych:

- Możliwość zarządzania, programowania, współpracy i nadzoru z:

  - 2 modułami pomp

  - 2 zaworami do przełączania reagentów

  - Min 2 czujnikami poziomu rozpuszczalników

- W zestawie z komorą mieszanie rozpuszczalników zintegrowaną z czujnikiem ciśnienia.

- umożliwiający sterowanie całym systemem chromatograficznym łącznie z kolektorem frakcji, jak również umożliwiający załączanie pomp przy starcie kolektora frakcji

- Czujnik ciśnienia umożliwiający precyzyjne monitorowanie aktualnego ciśnienia w układzie przed kolumną, umożliwiający ustalenie granicznego ciśnienia po przekroczeniu, którego system przerwie pracę.

- Kontrola przepływu pomp w zakresie 2, 5 - 250ml/min (w gradiencie i w układzie izokratycznym)

- Ułatwienie programowania gradientu rozpuszczalników

- Możliwość zapisania min 10 programów rozdziału (każdy program zawiera w sobie czas rozdziału i od 1 do 12 segmentów o ustalonym czasie i gradiencie).

- Informuje o przewidywanym zużyciu rozpuszczalnika w trakcie programu.

- Wyposażony w wyświetlacz LCD min 128x60 pixeli

- Umożliwiający graficzny podgląd zapisanego programu

- Kontroler wyposażony w przyłącza (min. ilość i typ):

  - 1xRS-485,

  - 1xRS-232,

  - 1xMini-DIN do podłączenia sensora ciśnienia,

  - 2xMini-DIN- do podłączenia czujnika poziomu,

  - 2xMini-DIN – do podłączenia czujnika rozpuszczalników

- Gabaryty kontrolera: nie większe niż szer./wys./głęb. 150/ 80 / 120 mm

- Możliwość montażu bezpośrednio na pompie chromatograficznej lub na kolektorze frakcji z zestawu

Ad. 3. Spektrofotometr przepływowy pracujący w zakresie UV-VIS o parametrach nie gorszych niż:

- Zakres pracy 190 do 740 nm przy zachowaniu zmiany długości fali z krokiem 
1 nm

- Funkcja skanowania przy zatrzymanym przepływie

- Lampa deuterowa (190 -740 nm)

- Szerokość szczeliny 8 nm

- Dokładność długości fali 2 nm

- Zakres pomiarowy 0-5 AU

- Czułość <2x10-5AU przy 240 nm i stałej czasowej 1.0s

- Wyświetlacz podświetlany LCD

- Wymiary w zakresie: szer/wys/głęb:  100 x 170 x 400 [mm] ±10%

- Wyjście analogowe sygnału – umożliwiające podłączenie standardowego rejestratora

Ad. 4. Aparat do pakowania kartuszy z PP i szkła, umożliwiający szybkie bezpieczne i wygodne załadowanie kartuszy polipropylenowych lub szklanych żelem krzemionkowym na sucho.

- Praca bez konieczności zasilania elektrycznego

- Umożliwiający wykorzystywanie żelu krzemionkowego o średnicy ziarna 
10 - 200μm

- Urządzenie wyposażone w prosty wskaźnik próżni i test poprawności pracy układu

- Wyposażone w zestaw noży i pras umożliwiających łatwe bezpieczne zamknięcie napełnionych kartuszy spiekami polipropylenowymi

- Pojemnik wyposażony w szczelną pokrywę umożliwiającą przechowywanie żelu w urządzeniu

- Pojemność pojemnika na żel nie mniejsza niż 200 g a nie większa niż 650 g

- Przystosowany do pracy a kartuszami szklanymi o średnicy 25 mm i długości 150 mm

- Pozwalający na wykorzystywanie również kartuszy polipropylenowych o średnicach wewnętrznych 12 i 40 mm i długości od 75 do 159 mm

- gabaryty zewnętrzne nie więcej niż szer/wys/głęb: 220 x 315 x 450 mm o wadze nie przekraczającej 7,5 kg

- Wyposażony w porty do podłączenie próżni i sprężonego gazu wężami o średnicy 6mm

Ad. 5. Zestaw kartuszy szklanych o średnicy wewnętrznej 25mm i długości 150mm wraz z zestawem przyłączy umożliwiających podłączenie kartusza do zestawu chromatograficznego. Kartusz pracujący przy maksymalnym ciśnieniu nie mniejszym niż 10 bar (145 psi). Wymagający do napełnienia około 40g żelu krzemionkowego i umożliwiający rozdział próbek o masie do 1g. W zestawie z min 70-ma spiekami polipropylenowymi do zamykania kartusza po załadowaniu. Kompatybilny z urządzeniem do suchego napełniania kartuszy.

Ad. 6. Zestaw złączek adapterów umożliwiających pracę z systemem składający się z:

- Przystawki do wprowadzenia próbki z zaworem 6-cio drożnym do szybkiego wprowadzenia próbki z pętli dozującej, strzykawki lub kolumny typu „prep elut”

- Pętli do podłączenia z przystawką w celu szybkiego załadowania próbki o objętości w zakresie 1 do 20 ml.

- Uchwytu mocującego kartusz szklany nas statywie.

- Końcówek do podłączenia węży

- Zapasowego zestawu końcówek przyłączy niezbędnych do podłączenia systemu, przyrządu do ciecia kapilar oraz uniwersalnego klucz do złączek. Klucza do demontażu i usuwania zniszczonych elementów złączek.

- Filtrów stosowanych na wejściu rozpuszczalnika 2 szt.

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Zadanie nr 11 – dostawa

WSTRZĄSARKA Z KOMPLETEM SIT

      - Wytrząsarka wibracyjna do dokładnego analizowania suchych materiałów nasypowych i cząstek w zawiesinie następujących danych technicznych.

Zakres pomiarowy:

- na sucho: 					32 µm – 63 mm

- na mokro: 					20 µm – 10 mm

- ilość sit w urządzeniu: 			do 10

Czas analizy:

- na sucho: 					3 – 20 min.

- na mokro:					3 – 10 min.

- Urządzenie wibracyjne z cyfrowym układem pomiaru i sterowania amplitudą, układem optymalizacji procesu przesiewania i z interfejsem do współpracy z dowolnym komputerem klasy PC. Program komputerowy do obróbki danych z kablem połączeniowym wytrząsarki z komputerem. Wymaganiem koniecznym jest współpraca dostarczonego programu z systemem operacyjnym z rodziny MSWindows.

- Wytrząsarka zaopatrzona w wyposażenie  do przesiewania na sucho i do przesiewania na mokro.

- Zestawie powinien zawierać komplet sit analitycznych 200/50 mm wykonany ze stali nierdzewnej w normie DIN o oczkach od 0,025 do 12,5 mm (54 szt.).

Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Zgodność z normami CE.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ w celu potwierdzenia spełniania zgodności parametrów technicznych z wymogami SIWZ

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ  w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 3 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana sprzętu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych oraz wszelkich uszkodzeń elementów szklanych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 20.08.2010r.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WZÓR UMOWY

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

  - PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom 
w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu.

Zmiana zakresu podwykonawstwa wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia (tj. m.in. podwykonawców) zobowiązany jest wykazać, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu z postępowania. W tym celu do oferty należy załączyć:

- oświadczenia podwykonawców o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór - załącznik nr 3) oraz

- dokumenty dotyczące podwykonawców, o których mowa w rozdziale IX pkt 2 SIWZ.

Zamawiający może dopuścić zmianę podwykonawcy lub zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże, że wobec proponowanego podwykonawcy nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 ust 1 PZP. Zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy,  wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, zaistnienie wobec dotychczasowego podwykonawcy chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

  - ZMIANY UMOWY

- zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  - wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  - zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  - zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

- zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ

- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych 
w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ

  - WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ponadto, wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.

### OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, 3 i 4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczeń złożonych wraz z ofertą (wzór oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2)

  - Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy sprzętu o podobnym charakterze wraz z ich  uruchomieniem. Spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale IX pkt 3 i 4 SIWZ.

  - Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 SIWZ.

  - Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 3 i 4 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego wyłącznie w sytuacji, kiedy podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia.

  - Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale IX pkt 2 SIWZ.

  - Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

  - KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń – załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). W stosunku do osób fizycznych Zamawiający nie wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru – wystarczające jest złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ);

  - wykaz dostaw, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – dla Zadań od 1-11 – wykazy dostaw są odrębne dla każdego zadania);

  - dokumenty potwierdzające, że dostawy wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały należycie wykonane;

  - opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ (dot. wszystkich zadań 
od 1-11);

  - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy (urządzenia) odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty certyfikat jakości ISO 9001 (dot. zadania nr 8 pkt I) (dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski);

  - pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawcy (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony);

  - pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony);

  - WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału składa dokument (dokumenty) wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszona upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu terytorialnego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

Zamówienia Publiczne, pokój C16

- na faks nr:			52 374 92 73

  - Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

      - w sprawach związanych z procedurą przetargową –

Pan Daniel Kostyra tel. 52 374 92 72, w godz. 8:30 – 15:00

      - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia –

Pan Stanisław Bartoś  tel. 52 374 90 21, w godz. 8:30 – 15:00

Pan Grażyna Gozdecka tel. 52 374 90 80, w godz. 8:30 – 15:00

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do  dnia 07.07.2010r.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

  - Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz publikując tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Informacja o nowym terminie składania ofert zamieszczona zostanie również w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

  - Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

  - Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

  - Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

  - Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę,

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

  - Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

Zamówienia Publiczne, pokój C16

oraz opisane:

„Przetarg na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej”

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.07.2010r., godz. 9:10.

  - Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2),

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3),

- aktualny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy osób fizycznych) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – oryginał lub odpis notarialnie poświadczony,

- wykaz dostaw, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – dla Zadań od 1-11  - wykazy dostaw są odrębne dla każdego zadania);

- dokumenty potwierdzające, że dostawy wykazane w dokumencie, o którym mowa 
w punkcie poprzedzającym zostały należycie wykonane,

- opis techniczny zaoferowanych urządzeń /np. karta katalogowa/ (dot. wszystkich zadań od 1-11).

- w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy (urządzenia) odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty certyfikat jakości 
ISO 9001 (dot. zadania nr 8 pkt I) (dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski),

- dokument wymagany w przypadku, kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów trzecich (por. rozdział VIII pkt 4 SIWZ),

- wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom),

- dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (podmiotom trzecim, na których zasobach Wykonawca polega i, które będą brały udział w realizacji zamówienia) – por. rozdział VI pkt 2 SIWZ oraz rozdział VIII pkt 5 SIWZ.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

  - Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

  - Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga!   miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego

  - Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek RCI, pok. C16) lub przesłać na powyższy adres.

  - Termin składania ofert: do 12.07.2010 r., do godz. 9:00

  - Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi 12.07.2010 r., o godz. 9:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek RCI, pok. C16)

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte 
w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

  - Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie Mu przez Zamawiającego informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

  - Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa 
w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 100 %

  - Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

najniższa oferowana cena

------------------------------------    x   100

cena badanej oferty

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  - Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 10 dni.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (por. rozdział XX SIWZ).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: zabezpieczenie) w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wniesione (według wyboru Wykonawcy) w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

      - gwarancjach bankowych

      - gwarancjach ubezpieczeniowych

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy 
z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy według następującego harmonogramu:

      - 70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

      - 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia Odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty Odwołującego

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia faksem. Jeżeli informacja ta została przekazana pisemnie – termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień niniejszej SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do sądu okręgowego w Bydgoszczy.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

- Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym  - załącznik nr 4,

- Wykaz dostaw – załącznik nr 5 (zadania nr 1-11).

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ....................................................................................................................................................

REGON ............................................................................................................................................

Nr telefonu  ......................................................................................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ...................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ................................... ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:  Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Zadanie nr 1 - dostawa – Łaźnie wodne w ilości 2 szt.*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Zadanie nr 2 - dostawa – Mieszarka do cieczy nienewtonowskich*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Zadanie nr 3 - dostawa – Mieszadła magnetyczne z grzaniem i bez w ilości 16 szt.*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Zadanie nr 4 - dostawa – Mieszadła mechaniczne w ilości 16 szt.*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Zadanie nr 5 - dostawa – Mieszadła mechaniczne w ilości 8 szt.*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Zadanie nr 6 - dostawa – Młynki laboratoryjne w ilości 2 szt.*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Zadanie nr 7 - dostawa – Refraktometry w ilości 3 szt.*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Zadanie nr 8 - dostawa – Refraktometry w ilości 1 szt.*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Zadanie nr 9 - dostawa – Wytrząsarki w ilości 2 szt.*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Zadanie nr 10 - dostawa – System flash chromatografii*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Zadanie nr 11 - dostawa – Wstrząsarka z kompletem sit*

Cena łączna Brutto: ………………………. (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

- niepotrzebne skreślić*

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług.

Oświadczamy, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń elektrycznych do powszechnego użytku oraz posiada certyfikat CE.

Wraz z ofertą składamy:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- wykaz dostaw oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie - dot. wszystkich zadań od 1-11,

- opis techniczny zaoferowanego urządzenia /np. karta katalogowa/ - dot. wszystkich 
zadań od 1-11,

- certyfikat ISO 9001 (dot. zadania nr 8 pkt I),

- ……………………………………………………………….

………………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

………………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

wzór

- UMOWA nr AZZP-B.24-94/Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z7,Z8,Z9,Z10,Z11/2010

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2010r. pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………….,

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa aparatury kontrolnej i badawczej, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ………………………….. wraz z wyposażeniem (Zadanie nr 1-11). Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr AZZP-B.24-94/2010 – dalej: SIWZ.

§ 2

- Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

  - Realizacja dostawy zostanie wykonana w terminie 20.08.2010r. w godz. 8:00-14:00.

  - Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnymi środkami transportu na swój koszt i ryzyko.

  - Wykonawca dokona instalacji /montażu/ włącznie z wniesieniem przedmiotu umowy w miejscu wskazanym w ust. 2.

  - Po dokonaniu instalacji /montażu/ zostanie dokonany odbiór przedmiotu umowy na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca.

  - Po zakończeniu dostawy Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla 2 osób wskazanych przez  Zamawiającego (dot. Zadań  nr 7, 8, 10 i 11)

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz

I piętro

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….)

- Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia.

- Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową sporządzoną po wykonaniu całego zamówienia objętego niniejszą  umową i protokolarnego potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcą płacona będzie przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia jej Zamawiającemu na rachunek Wykonawcy prowadzony przez ………….………………………………………………………………………………………………….., nr ………………………...…………….…………………………………………………………………………...

§ 4

- Wykonawca udziela gwarancji na warunkach określonych w SIWZ i załączonym dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 5

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu,  w wysokości 10% ceny umowy tj. w kwocie  ……. (słownie: ………..)  poprzez …………………………….

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

- 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 6

- 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia,

b) 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- 2.    Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
a w części przewyższającej wartość zabezpieczenia – z przysługującego mu wynagrodzenia.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. § 6 ust. 2 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

§ 7

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 8

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego.

§ 9

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 10

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr  1 do umowy  - Zadanie nr 1-11

Dokument gwarancyjny

Warunki gwarancji

        - Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu (zgodnie z zadaniami 1-11) opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ  w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

        - Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

        - Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

        - Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

        - Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 3 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana sprzętu na nowy.

        - Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

        - Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

        - Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

        - Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

        - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych oraz wszelkich uszkodzeń elementów szklanych.

        - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

…………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 1 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 2 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 3 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 4 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 5 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 6 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 7 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 8 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 9 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 10 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

(Zadanie nr 11 - dostawa)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy (np. nazwa, typ, model) | Data wykonania zamówienia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy