Bydgoszcz, dnia 26.07.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel. 052 374 92 72

Fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mikroskopu pomiarowego

oraz urządzenia do prób nagrzewania kabli

nr postępowania:	AZZP-B.24-107/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. rozdziału IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY.

Modyfikacja dotyczy zadania nr 1 -dostawa mikroskopu pomiarowego i polega na uzupełnieniu parametrów technicznych mikroskopu.

Zadanie nr 1 – dostawa

Mikroskopu pomiarowego

Przedmiotem zamówienia jest mikroskop pomiarowy o następujących parametrach nie gorszych niż: okular 15×, obiektyw 2×, stolik precyzyjny o wymiarach od 50×50 do 60×60 mm z minimalnym przesunięciem 2 m.

Uzupełnienie:

- rozdzielczość pomiarowa 1 m,

- możliwość kalibracji wymiarów liniowych,

- regulacja jasności,

- układ odczytowy (kamera mikroskopowa typu okular cyfrowy) o rozdzielczości rzędu 1,3 … 2 Mpikseli, wyjścia: co najmniej 1 wyjście USB do komputera,

- oprogramowanie do akwizycji obrazów i prostych pomiarów:

- zapisywanie statycznych obrazów 
- pomiar odległości 
- wstawianie podziałki do obrazu

- możliwość wydruku z podziałką lub bez

- opakowanie/walizka

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany i modyfikacje w swojej ofercie.

Zamawiający (-)