Bydgoszcz, dnia 29.07.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel. 052 374 92 72

Fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę urządzeń do pomiarów szybkozmiennych temperatur 
metodami bezkontaktowymi                nr postępowania:	AZZP-B.24-92/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. rozdziału IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY,
XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT oraz XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Modyfikacja nr 1 - zmiana rozdzielczości optycznej urządzenia.

Parametry techniczne minimalne dla pirometru stacjonarnego ze światłowodem

Zakres pomiarowy do 250…800°C

Światłowód o długości 3 m

Wyjście analogowe 4-20 mA

Komunikacja z komputerem w celu gromadzenia danych pomiarowych

Oprogramowanie –możliwość programowania parametrów pracy, gromadzenie danych z pomiaru

Rozdzielczość optyczna rzędu 22:1…30:1

Czas odpowiedzi 90% rzędu 10 ms

Kompensacja temperatury tła

Ustawialna wartość emisyjności w zakresie 0,1 do 1

Wskaźnik laserowy

Modyfikacja nr 2 – zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert:   do 06.08.2010 r., do godz. 10.30

Publiczne otwarcie ofert:   06.08.2010 r., o godz. 10:40

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany i modyfikacje w swojej ofercie.

Zamawiający (-)