Bydgoszcz, dnia 13.07.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę analizatora całego ziarna          nr postępowania:	AZZP-B.24-97/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień 
w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 12.07.2010r. o następującej treści:

Pytanie 1 dot. specyfikacji technicznej pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści aby analizator był wyposażony w kalibracje wykonane techniką PLS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza, aby analizator był wyposażony w kalibracje wykonane techniką PLS.

Pytanie 2 dot. specyfikacji technicznej pkt. 7

Czy Zamawiający wymaga aby analizator był wyposażony w moduł gęstości w stanie zsypnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, aby analizator był wyposażony w moduł gęstości w stanie zsypnym.

Zamawiający (-)