Bydgoszcz, dnia 07.07.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę aparatury kontrolnej i  badawczej

nr postępowania:	AZZP-B.24-94/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień 
w związku z zapytaniami, które wpłynęły w dniach 05 i 06.07.2010r. o następującej treści:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1 podpunkt a) na: „0,1% należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia 
w wykonywaniu zamówienia”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

2. Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta. Możliwość wydłużenia czasu naprawy do 21 dni roboczych w przypadku braku części zamiennych umożliwi również udział Wykonawcom, którzy sprowadzają urządzenia jak i części zamienne od producentów zagranicznych. W takim przypadku czasem realnym potrzebnym do naprawy urządzenia jest 14 dni roboczych lub 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta. Prosimy o akceptację proponowanych zmian i wprowadzenie ich do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu naprawy.

3. Prosimy o wyjaśnienie jaką Zamawiający wymaga w zadaniu 5, punkt 1 końcówkę do mieszadła - śmigłowe, turbinowe, łopatkowe czy kotwicowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga mieszadła z końcówką śmigłową.

4. Prosimy o wyjaśnienie jakie Zamawiający wymaga w zadaniu 5, punkt 2 końcówki do mieszadła -śmigłowe, turbinowe, łopatkowe, kotwicowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wszystkie wymienione końcówki w ilości 2 szt.

5. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3, punkt V, podpunkt 1 mieszadło czterostanowiskowe spełniające następujące parametry: skokowa regulacja mocy: 4x16 oraz 4x32 W, średnica płyt grzejnych: 4x90 mm, max. objętość cieczy: 4x1 litr?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza mieszadła 4-stanowiskowego o powyższych parametrach.

6. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 3, punkt IV, podpunkt 1 oprócz mieszadła, uchwytu do kontrolera, statywu do kontrolera dostarczenia również kontrolera temperatury?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie kontrolera temperatury tylko i wyłącznie wtedy, gdy ów kontroler umożliwia utrzymanie zadanej temperatury (w przypadku obniżenia temperatury załącza się automatycznie).

Zamawiający (-)