Bydgoszcz, dnia 08.07.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę aparatury kontrolnej i  badawczej

nr postępowania:	AZZP-B.24-94/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień 
w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 07.07.2010r. o następującej treści:

1. Bardzo proszę o wyjaśnienia czy w zadaniu numer 3, pkt V użytkownik dopuszcza dostarczenie mieszadła magnetycznego z grzaniem o zadanych parametrach 
4-stanowiskowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia mieszadła 4-stanowiskowego.

2. Ewentualnie czy istnieje możliwość zaproponowania mieszadła 5-stanowiskowego lecz o zmienionych parametrach, jak poniżej: 
-szybkość obrotów od 0 do 1100 1/min, płynna regulacja,
-max. temperatury płyty grzewczej 120 st. C ,
-max. mieszana objętość z różnymi naczyniami 2 l, 
-platforma 120x 450, 
-masa 3000g, 
-max zużycie energii 175 W.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie mieszadła 5-stanowiskowego o powyższych parametrach.

3. Proszę również o informacje dotyczące drugiego mieszadła z tego samego zadania i punktu: czy użytkownik dopuszcza  mieszadła o zadanych parametrach lecz o zwiększonej maksymalnej objętości mieszanej cieczy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie mieszadła o zwiększonej maksymalnej objętości mieszanej cieczy.

Proszę o pobranie zmodyfikowanej SIWZ ze strony www.utp.edu.pl i zapoznanie się 
z pozostałymi zmianami będącymi konsekwencją odpowiedzi na złożone zapytania przez innych Wykonawców.

Zamawiający (-)