Bydgoszcz, dnia 08.07.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę pomp laboratoryjnych

nr postępowania:	AZZP-B.24-96/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień 
w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 07.07.2010r. o następującej treści:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1 podpunkt a) na: „0,1% należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia 
w wykonywaniu zamówienia”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

2. Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta. Możliwość wydłużenia czasu naprawy do 21 dni roboczych w przypadku braku części zamiennych umożliwi również udział Wykonawcom, którzy sprowadzają urządzenia jak i części zamienne od producentów zagranicznych. W takim przypadku czasem realnym potrzebnym do naprawy urządzenia jest 14 dni roboczych lub 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta. Prosimy o akceptację proponowanych zmian i wprowadzenie ich do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu naprawy.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział przedmiotu zamówienia na dwie części:                                                   a) pompy do usuwania i sprężania powietrza ( wytwarzania ciśnienia bądź próżni)- sztuk 4                                     b) pompy do dozowania cieczy z możliwością dowolnego ustawienia wydajności od 0 do 100%  - sztuk 2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia na dwie części.

4. Czy Zamawiający w części dotyczącej pomp do usuwania i sprężania powietrza ( wytwarzania ciśnienia bądź próżni)- na myśli pompę nie chemicznie odporną (głowica aluminium, membrana CR, zawory NBR) ale o przepływie 15 l/min, czy raczej pompę chemicznie odporną (głowica aluminium, membrana pokryta PTFE, zawory FFPM) ale o przepływie 12 l/min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to pompa do pompowania, usuwania i sprężania powietrza, gazów obojętnych oraz lekko agresywnych z membraną z neoprenu o przepływie 15 l/min.

Zamawiający (-)