Bydgoszcz, 10.11.2010

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej

Nr postępowania: AZZP-B.24-185/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu:

Pytanie nr 1:  (dotyczy części  nr 1 – dostawa łaźni wodnej)

Czy Zamawiający dopuści  urządzenie o stabilności temperatury wynoszącej -0,2 ºC /+0,6 ºC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o stabilności temperatury wskazanej powyżej.

Pytanie nr 2:  (dotyczy części nr 2 – dostawa suszarki)

Czy Zamawiający dopuści suszarkę z zakresem temperatury od 5°C  powyżej temperatury otoczenia do 220°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o zakresie temperatury wskazanym powyżej.