Bydgoszcz, dnia 28.05.2010 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

ul. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wag, wag analitycznych i wagosuszarek (nr postępowania AZZP-B.24-60/2010)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst, Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655z późn. zm.) zwanej dalej PZP, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy informuje, że w w/w postępowaniu, w dniu 26.05.2010 r., zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP wpłynęły zapytania o treści:

Część 1 – wagi (łącznie 6 sztuk)

1) sz.1:

- Czy Zamawiający dopuści wagę z szalką o średnicy 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wagi z szalką o średnicy 150 mm.

- Czy Zamawiający dopuści wagę z zakresem ważenia 3010g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagę z zakresem ważenia 3010 g.

- Czy Zamawiający dopuści wagę, posiadającą szafkę przeciwpodmuchową, wykonaną z tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagę posiadającą szafkę przeciwpodmuchową, wykonaną z tworzywa.

2) szt.2:

- Czy Zamawiający dopuści wagę z szalką o średnicy 110mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wagi o średnicy 110mm.

3) szt.3:

- Czy Zamawiający dopuści wagę z szalką o średnicy 118mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wagi z szalką o średnicy 118mm.

- Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością ważenia równą 0,001g?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści wagi z dokładnością ważenia równą 0,001g

- Czy Zamawiający dopuści wagę z zakresem ważenia 620g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści wagi z zakresem ważenia 620g.

- Czy Zamawiający dopuści wagę, posiadającą szafkę przeciwpodmuchową, wykonaną z tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wagę, posiadającą szafkę przeciwpodmuchową, wykonaną z tworzywa