Bydgoszcz, dnia 08.10.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel. 052 374 92 72

Fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych

nr postępowania:	AZZP-B.24-165/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Modyfikacja treści SIWZ dotyczy zadania nr 2 i 3 ww. postępowania.

Zadanie nr 2

Zamawiający dokonuje usunięcia wariantowości zastosowania materiału, z którego ma być wykonany blat stołu.

Przed zmianą:

Blat z żywicy epoksydowej lub fenolowej bez podwyższonego obrzeża w kolorze szarym.

Po zmianie:

Blat z żywicy epoksydowej bez podwyższonego obrzeża w kolorze szarym.

Zadanie nr 3

Zamawiający dopisuje poniższy zapis:

Meble laboratoryjne wykonane w całości z płyty PCV o grubości 4 mm na stelażu z profili zamkniętych kwadratowych (wykonanych z płyty PCV 4 mm   55 mm x 55 mm- giętych).

W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia powyższej modyfikacji.

Zamawiający (-)