Bydgoszcz, dnia 01.10.2010 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej

Nr postępowania: AZZP-B.24-147/2010

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zadania nr 1 – dostawa autoklawu:

Przed zmianą:

- Temperatura do 140°C

Po zmianie:

- Temperatura w zakresie 130°C - 150°C.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.