Bydgoszcz, 01.10.2010

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej

Nr postępowania: AZZP-B.24-147/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w ofercie autoklaw, którego maksymalna temperatura sterylizacji wynosi 136°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści w ofercie urządzenie, którego maksymalna temperatura sterylizacji wynosi 136°C

Zamawiający dokonuje modyfikacji we wskazanym poniżej zakresie zadania nr 1 – dostawa autoklawu:

Przed zmianą:  Temperatura do 140°C

Po zmianie: Temperatura w zakresie 130°C - 150°C.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w ofercie autoklaw o wymiarach Ø 240 x głęb. 340 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści w ofercie autoklawu o wymiarach wskazanych powyżej

Pytanie nr 3:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

Dokument Gwarancyjny, Warunki Gwarancji

Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu w pkt 6:

Jest:

„o ile ujawnienie się wady sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu”

Zmiana na:

„o ile ujawnienie się wady sprzętu nastąpiło i zostało zgłoszone przed upływem tego terminu”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu gwarancji.