Bydgoszcz, dnia 02.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na wyposażenie maszyny wytrzymałościowej FP 1000 o napędzie śrubowym

nr postępowania:	AZZP-B.24-117/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) Zamawiający udziela wyjaśnień 
w związku z zapytaniem  , które wpłynęło w dniu 03.09.2010r. o następującej treści:

1.Czy w celu wykorzystania pełnej funkcjonalności  systemu Zamawiający  wymaga by sterowanie urządzeniem mogło odbywać się  jednocześnie poprzez oddzielny, sprzętowy panel sterujący instalowany na maszynie i zestaw komputera PC z oprogramowaniem?

Opisana własność jest wygodna dla użytkownika , ponieważ niejednokrotnie w trakcie testu istnieje konieczność wprowadzenia pewnych danych w komputerze przy jednoczesnym sterowaniu praca maszyny z panelu sterującego. Bieżący zapis w SIWZ nie do końca jednoznacznie precyzuje te własność, dlatego prosimy o odpowiedź i potwierdzenie tego wymogu dla użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający  wymaga by sterowanie urządzeniem mogło odbywać się  jednocześnie poprzez oddzielny, sprzętowy panel sterujący instalowany na maszynie i zestaw komputera PC z oprogramowaniem

Zgodnie z art. 27 ustawy PZP Zamawiający żąda potwierdzenia zapoznania się 
z niniejszym pismem. Potwierdzenie proszę odesłać faxem podając datę i godzinę