Bydgoszcz, dnia 10.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę wag analitycznych i laboratoryjnych oraz wagosuszarek

Nr postępowania:   AZZP-B.24-134/2010;     Ogłoszenie nr 247239-2010 z dnia  09.09.2010 r. (BZP)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 13.09.2010r. o następującej treści:

Pytanie:

Zadanie nr 1 – dostawa wag analitycznych Waga analityczna (druga specyfikacja)

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wagi o obciążeniu maksymalnym 310g? Zakres wagi pomniejszony tylko o 10 g według specyfikacji :SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wagi o obciążeniu maksymalnym 310g.