Bydgoszcz, dnia 01.03.2011r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

Tel./Fax. 52 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na „rozbudowę stanowiska skaningowego mikroskopu tunelowego poprzez dostawę systemu badawczego mającego pracować w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) i stanowić część rozbudowanego systemu próżniowego do analizy topografii i składu chemicznego próbek”.

Postępowanie nr: 	AZZP-B.24-9/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 28.02.2010r. 
o następującej treści:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie sposobu podania ceny ofertowej w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę poza terytorium Polski, ale w kraju Unii Europejskiej. Czy Wykonawca ma podać cenę bez podatku VAT (jako dostawca WNT), a Państwo doliczycie obowiązujący podatek do porównania ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zmiany w załączeniu).

Prorektor ds. nauki –

dr hab. inż. Dariusz Boroński

– prof. nadzw. UTP   (-)

…………………………………………..

Pieczęć i podpis Zamawiającego

Zmiana nr 1

-w zakresie SIWZ rozdział XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Przed zmianą:

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

Po zmianie:

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

Zmiana nr 2

- nowy formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) uwzględniający powyższą zmianę

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):	...............................................................................................................................

Adres 		…...........................................................................................................................

NIP 		...............................................................................................................................

REGON 	...............................................................................................................................

Nr telefonu  	...............................................................................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ..............................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym:

Rozbudowa stanowiska skaningowego mikroskopu tunelowego poprzez dostawę systemu badawczego mającego pracować w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) i stanowić część rozbudowanego systemu próżniowego do analizy topografii i składu chemicznego próbek

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

KRYTERIUM I - cena oferty

Cena: 		……………………………………….., …………… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …..……………………………………………………………………………..)

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia i zawiera podatek od towarów i usług VAT według stawki 0 %, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

*niepotrzebne skreślić

KRYTERIUM II - parametry techniczne

| Lp. | Parametr | opis | punkty | T/N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Energetyczna zdolność rozdzielcza analizatora energii kinetycznej elektronów (CHA) w zakresie XPS | poniżej 20 meV | 1 |  |
| 2 | Energetyczna zdolność rozdzielcza analizatora energii kinetycznej elektronów (CHA) w zakresie UPS | poniżej 3 meV | 1 |  |
| 3 | Promień analizatora CHA | powyżej 130 mm | 1 |  |
| 4 | Ciśnienie bazowe w komorze preparacyjnej | poniżej 2·10-10 mbar | 1 |  |
| 5 | Maksymalna temperatura wygrzewania próbek w komorze preparacyjnej | powyżej 2000 °C | 1 |  |
| 6 | Minimalna temperatura chłodzenia próbek w komorze preparacyjnej | poniżej -170 °C | 1 |  |
| 7 | Ciśnienie bazowe w komorze dystrybucyjnej | poniżej 2·10-10 mbar | 1 |  |
| 8 | Ciśnienie bazowe w komorze XPS | poniżej 1·10-10 mbar | 1 |  |
| 9 | Ciśnienie parcjalne He w komorze XPS podczas pracy w zakresie UPS | poniżej 5·10-8 mbar | 1 |  |
| 10 | Minimalna temperatura chłodzenia próbek w komorze XPS | poniżej -170 °C | 1 |  |

W kolumnie nr 5 należy wpisać:

1 -	w przypadku kiedy sprzęt spełnia wymagany w kolumnie 3 powyższej tabeli zakres danego parametru technicznego,

0 - 	w przypadku kiedy sprzęt nie spełnia zakresu dla danego parametru technicznego, określonego w powyższej tabeli.

KRYTERIUM III – gwarancja na sprzęt

Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ………………………….. miesięcy*

Słownie: ………………………………………………………………………………………

*Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 m-cy

Oświadczamy, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia wszelkie wymogi dopuszczenia urządzeń do powszechnego użytku oraz posiada certyfikat CE.

Wraz z ofertą składamy:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS;

- aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP;

- aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP;

- informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- opłacona polisa OC w zakresie prowadzonej działalności;

- wykaz dostaw oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

- opis techniczny zaoferowanych urządzeń i oprogramowania /np. karta katalogowa/ – 
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego - w języku polskim lub angielskim;

- dowód wniesienia wadium.

- ……………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………...

………………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy