Bydgoszcz, dnia 22.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel. 052 374 92 72

Fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż aparatury

do badań materiałów budowlanych oraz procesów przepływu ciepła i masy w LBMiK

nr postępowania:	AZZP-B.24-143/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. rozdziału IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zadanie nr 3:

Modyfikacja nr 1 – rozszerzenie parametru napięcia zasilania.

Dostawa i montaż aparatury do badania mrozoodporności materiałów:

Przed zmianą:

  - Automatyczna zamrażarka do badania mrozoodporności o komorze roboczej 200 litrów

- Zasilanie - energia elektryczna 220 V

  - Automatyczna komora do określania mrozoodporności powierzchni wyrobów betonowych wg PN-EN 1338,1339,1340

- Zasilanie - energia elektryczna 220 V

Po zmianie:

  - Automatyczna zamrażarka do badania mrozoodporności o komorze roboczej 200 litrów

- Zasilanie - energia elektryczna 220 V lub 400 V

  - Automatyczna komora do określania mrozoodporności powierzchni wyrobów betonowych wg PN-EN 1338,1339,1340

- Zasilanie - energia elektryczna 220 V lub 400 V

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie zmiany i modyfikacje 
w swojej ofercie. Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający (-)