Bydgoszcz, dnia 20.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż aparatury

do badań materiałów budowlanych oraz procesów przepływu ciepła i masy w LBMiK

nr postępowania:	AZZP-B.24-143/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 17.09.2010r. o następującej treści:

## Zadanie nr 8 – Dostawa testera pull-off

  - Urządzenie do określania wytrzymałości powierzchniowych warstw betonu na odrywanie typu pull-off o sile zrywającej 6 kN

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie aparatu pull-off  z elektromechanicznym systemem zadawania siły, który w jednym urządzeniu zawiera wymagane parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej jako rozłączne elementy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie aparatu pull-off z elektromechanicznym systemem zadawania siły, który w jednym urządzeniu zawiera wymagane parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej (pkt 8.1. SIWZ).

Zamawiający (-)