Bydgoszcz, dnia 21.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż aparatury

do badań materiałów budowlanych oraz procesów przepływu ciepła i masy w LBMiK

nr postępowania:	AZZP-B.24-143/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 21.09.2010r. o następującej treści:

## Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż aparatury do badania mrozoodporności materiałów

Pyt. 1.  W specyfikacji technicznej wymagają Państwo rejestratora zewnętrznego który będzie kontrolował przebieg temp. z wzorcowaniem, który pełni takie same funkcje jak wymagana  również w spec. tech. Dodatkowa  funkcja rejestracji temp. przez dodatkowy rejestrator zintegrowany z programatorem komory ze wzorcowaniem.

W związku z powyższym:

- Czy Zamawiający wymaga zaproponowanie dwóch rejestratorów pełniących jednakowe funkcje  czy jednego z nich?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch rejestratorów zewnętrznych wymienionych 
w pkt. 3.1 SIWZ. Jeden z nich zostanie zamontowany w komorze do określania mrozoodporności powierzchni wyrobów betonowych (pkt 3.2 SIWZ).

Zamawiający (-)