Bydgoszcz, dnia 16.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawa mierników do pomiarów wielkości fizycznych

oraz zasilaczy laboratoryjnych i ups

nr postępowania:	AZZP-B.24-132/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 15.09.2010r. o następującej treści:

Zapytanie do zadania nr 1

Proszę o podanie liczby punktów wzorcowania gdyż pobierane są opłaty za każdy punkt pomiarowy czujnika. Nie wiem czy jest jeden punkt na jednym czujniku, czy też więcej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pkt 4 zadania nr 1 w SIWZ precyzuje, że czujniki, przedłużacze i poszczególne wejścia rejestratora musza być po procesie wzorcowania. Zamawiający potrzebuje gwarancji, ze cały tor pomiarowy tj.: czujnik, przedłużacz i wejście rejestratora są wzorcowane. Będą trzy tory pomiarowe. Na jednym czujniku wzorcowanie jednego punktu temperaturowego.

Zamawiający (-)