Bydgoszcz, dnia 15.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel. 052 374 92 72

Fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawa spektrometrów

nr postępowania:	AZZP-B.24-131/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający dokonuje modyfikacje treści SIWZ.

Modyfikacja nr 1 treści SIWZ dotyczy zadania nr 2 ww. postępowania:

Wyposażenie dodatkowe niezbędne do wykonania analiz i obróbki danych:

- Mieszadło magnetyczne co najmniej 6-stanowiskowe z grzaniem – Zamawiający

rezygnuje z tej pozycji;

- Wytrząsarka o ruchu okrężnym o maks. obciążeniu do 2 kg. Płynna regulacja prędkości w zakresie od 0-300 obr. /min. z możliwością ustawienia czasu i ilości obrotów. Odpowiednia do wytrząsania kolb, cylindrów miarowych, rozdzielaczy

W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia wykreślonej pozycji oraz zmiany obciążenia wytrząsarki.

Modyfikacja nr 2 treści SIWZ dotyczy zmiany terminu składania i otwarcia ofert (dot. wszystkich zadań):

Termin składania ofert:   do 21.09.2010 r., do godz. 12:00

Publiczne otwarcie ofert:   21.09.2010 r., o godz. 12:10

Zamawiający (-)