Bydgoszcz, 20.09.2010

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę cieplarek

Nr postępowania: AZZP-B.24-138/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjna o pojemności 240 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści cieplarki o pojemności 240 l.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną o jednorodności temperatury w komorze ±0,7°C przy stabilności temperatury w komorze ±0,1°C?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści cieplarki o parametrach wskazanych powyżej.