Bydgoszcz, dnia 08.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawa i montaż aparatury do badań materiałów i procesów przepływu ciepła i masy w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

nr postępowania:	AZZP-B.24-125/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 07.09.2010r. o następującej treści:

Zadanie nr 6

Pkt. 6.1. Kulowy młyn planetarny z naczyniem 250 ml

Wymagania szczegółowe:

- możliwość szczelnego zamykania naczyń mielących wchodzących w zakres dostawy w celu utrzymania atmosfery ochronnej podczas mielenia, oraz podczas przenoszenia …

Pytanie:

Czy chodzi o możliwość zastosowania tej procedury w młynku, czy chodzi o dostawę wyposażenia umożliwiającego zastosowanie tej procedury?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby dostarczono wyposażenie umożliwiające zastosowanie tej procedury.

Zamawiający (-)