Bydgoszcz, dnia 08.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż aparatury do badań materiałów budowlanych w Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

nr postępowania:	AZZP-B.24-123/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 07.09.2010r. o następującej treści:

Zadanie 1.

- Co oznacza dokładność temperatury w specyfikacji suszarek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokładność temperatury w specyfikacji suszarek oznacza precyzję ustawienia temperatury na programatorze oraz dokładność osiągnięcia zadanej temperatury w komorze suszarki. Wymagana dokładność wynosi +/- 0,5 st.C.

- Czy dopuszczają Państwo do przetargu suszarki o pojemności 160 i 100 litrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie suszarki o pojemności 100 litrów zamiast 90 litrów, ale nie wyraża zgody na zaoferowanie suszarki 
o pojemności 160 litrów zamiast 140 litrów.

Zadanie 3.

- Czy dopuszczają Państwo do przetargu wanny o zbliżonych wymiarach, np. 1140x635x555, 1250x1000x760?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę wannę 
o wymiarach 1250x1000x760 mm.

Zamawiający (-)