Bydgoszcz, dnia 14.09.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawa spektrometrów

nr postępowania:	AZZP-B.24-131/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 13.09.2010r. o następującej treści:

Zadanie nr 3

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spektrometru z monochromatorem Eberta z długością ogniskową 27 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spektrometru z monochromatorem Eberta z długością ogniskową 27 cm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu w który ze względu na najnowocześniejszy układ optyczny zrezygnowano ze stosowania lamp 
o podwyższonej jasności ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu.

Zamawiający (-)