Bydgoszcz, dnia 08.04.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę aparatów 
do oznaczania i analizy azotu metoda Kjeldahla

nr postępowania:	AZZP-B.24-44/2010

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 06.04.2010r. o następującej treści:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie do oznaczania azotu szybkiego mineralizatora z systemem grzania na podczerwień IR, na 10 stanowisk o pojemności kolb 500 ml, z temperaturą maksymalną pracy do 5800C, stabilnością temperatury roboczej 
w 200 +/- 20C, posiadającym dwa niezależne bloki grzania po 5 stanowisk każdy, posiadający wbudowaną rejestrację parametrów mineralizacji dla 50 cykli – w każdym z cykli możliwość pracy z rampami temperaturowymi, cyfrowy programator czasu trwania oraz temperatury mineralizacji, wyposażony w 40 próbek o pojemności 500ml i 4 szt. Zaślepek umożliwiającymi nastawę od 1 do 10 prób jednocześnie? Pragniemy także poinformować, że pozostałe parametry zestawu spełniają pozostałe wymagania Zamawiającego, natomiast system grzania na podczerwień ma trzykrotnie szybszy czas dojścia temperatury zadanej niż mineralizatory wyposażone w blok aluminiowy.

Zamawiający wyjaśnia:

Wyrażam zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę w zestawie do oznaczania azotu szybkiego mineralizatora z systemem grzania na podczerwień IR oraz pozostałych warunków technicznych wpływających na dostawę aparatów cyt. na wstępie.

Prorektor ds. nauki

dr hab. inż. Dariusz Boroński

prof. nadzw. UTP