Bydgoszcz, dnia 09.04.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę szaf klimatycznych

nr postępowania:	AZZP-B.24-42/2010

W związku z zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści komory klimatyczne z regulacją temperatury w zakresie -10°C - 60°C, zamiast w zakresie -10°C - 100°C ?

Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1 podpunkt a) na: „0,1% należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu zamówienia”?

Pytanie 3. Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 7 dni.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 7 dni do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta.

Zamawiający wyjaśnia:

ad. 1  Wyrażam zgodę na zaoferowanie parametrów regulacji temperatury w podanym zakresie.

ad.   2   Nie wyrażam zgody.

ad. 3 Wyrażam zgodę na wydłużenie okresu z 7 dni do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania szaf klimatycznych o zakresie regulacji temperatury -10 do +60 ºC lub opcjonalnie -10 do +70 ºC spełniających wszystkie pozostałe wymagania?

Zamawiający wyjaśnia:

Wyrażam zgodę na zaoferowanie parametrów regulacji temperatury w podanym zakresie.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na szafę o zakresie temperatur -100C…+600C?

Zamawiający wyjaśnia:

Wyrażam zgodę na zaoferowanie parametrów regulacji temperatury w podanym zakresie.