Bydgoszcz, dnia 09.04.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę szaf klimatycznych

nr postępowania:	AZZP-B.24-42/2010

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 08.04.2010r. o następującej treści:

Pytania do SIWZ – „Warunki gwarancji”

„Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu”

Pytanie 1. – Czy w warunkach gwarancji Zamawiającemu chodzi o 2 naprawy tych samych istotnych podzespołów?

Pytanie 2. – Czy w przypadku dokonania 2 napraw Gwarancja biegnie na nowo na cały sprzęt czy tylko na wymieniony podzespół (element)?

Pytania do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Pytanie 1. – Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie parametrów regulacji temperatury 
w zakresie od – 9,90C do 99,9C?

Pytanie 2. – Czym podyktowane jest ograniczenie mocy znamionowej do 2000W, czy były przeprowadzone pomiary elektryczne?

Pytanie 3. – Pojemność szafy klimatycznej ok. 493 l. ± ile ?

Zamawiający wyjaśnia:

dot. pytań do SIWZ ”Warunki Gwarancji”:

ad. 1 Warunki gwarancji obejmują każdą naprawę dostarczonego sprzętu.

ad. 2 W przypadku dokonania 2 napraw Gwarancja biegnie na nowo na cały sprzęt.

dot. pytań do SIWZ:

ad. 1 Wyrażam zgodę na zaoferowanie parametrów regulacji temperatury w podanym zakresie.

ad. 2  Nie wyrażam zgody na przekroczenie podanej w SIWZ mocy znamionowej urządzenia.

ad. 3  Wyrażam zgodę na zmianę pojemności szafy klimatycznej w granicach ± 20 litrów.