Bydgoszcz, dnia 06.04.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 93 82

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę urządzenia 
do badań wytrzymałościowych

nr postępowania:	AZZP-B.24-39/2010

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 01.04.2010r. o następującej treści:

1. Zamawiający w ogóle nie porusza zagadnień bezpieczeństwa pracy z maszyną oraz zgodności urządzenia z wymogami Unii Europejskiej. Czy konstrukcja maszyny musi posiadać znak CE i spełniać wymogi dyrektywy maszynowej WE-MD 2006/42/WE zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), dyrektywy niskonapięciowej WE-LVD 2006/95/WE oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMCD 2004/108/WE, co należy poświadczyć poprzez załączenie deklaracji zgodności do oferty przetargowej?

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny z belką pomiarową o grubości mniejszej niż 75 mm, równocześnie posiadającą odpowiednią szerokość, co gwarantuje zachowanie wysokiej sztywności ramy obciążeniowej?

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny o większym prześwicie między kolumnami, równocześnie gwarantującą wysoką sztywność układu?

4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny z napędem elektrycznym prądu przemiennego charakteryzującym się szerszym zakresem regulacji prędkości badawczych niż silnik prądu stałego?

5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny z elektroniką zapewniającą częstotliwość przesyłania grup pomiarowych na jednostkę komputera PC 500 Hz, synchronicznie, we wszystkich kanałach systemu z jednoczesną częstotliwością próbkowania sygnałów sterujących i danych pomiarowych 320 kHz?

6. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oddzielnego panelu do maszyny bez wyświetlacza LCD, lecz ze wszystkim pozostałymi funkcjami opisanymi w SIWZ?

Zamawiający wyjaśnia:

1. Oczywistym jest, że maszyna musi posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty
bezpieczeństwa, żeby mogła być użytkowana na terenie UE. Certyfikaty te 
muszą być dostarczone na etapie oceny najkorzystniejszej oferty przed zawarciem umowy.

2. W odpowiedzi na punkt 2 Zamawiający nie zgadza się. Wyspecyfikowana minimalna grubość belki pomiarowej ma zapewnić żądaną sztywność dostarczonego urządzenia. Grubość belki pomiarowej jest elementem wpływającym na tę cechę. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie postanowienia SIWZ oraz podkreśla, iż przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art.29 ust.1 ustawy PZP, tj. w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

3. W stosunku do punktu 3 również Zamawiający nie zgadza się. Wielkość prześwitu między kolumnami w istotny sposób wpływa na parametr sztywności dostarczonego urządzenia. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie postanowienia SIWZ oraz podkreśla, iż przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy PZP.

4. Warunek napędu elektrycznego zasilanego prądem stałym powinien być spełniony, ponieważ wynika on z konieczności zapewnienia prawidłowych warunków przebiegu badań na innych urządzeniach pracujących równolegle w laboratorium.  Odpowiedź jest więc negatywna. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie postanowienia SIWZ oraz podkreśla, iż przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy PZP

5. Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązuje SIWZ.

6. Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązuje SIWZ.

Prorektor ds. nauki

dr hab. inż. Dariusz Boroński