UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-225 Bydgoszcz ul.Kordeckiego 20

tel. 52 3749348, 52 3749319, 52 3739332348 fax 52 3749348

Bydgoszcz 05.03.2010r

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

Nr postępowania AZZP-B.24-20/2010

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę wyparek rotacyjnych

Uprzejmie informujemy , że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej  przedstawiamy pytania i odpowiedzi

1.Proszę o podanie wymaganej próżni końcowej, jaką powinna osiągać pompa.

Odp. Wymagana próżnia końcowa - poniżej 12 mbar

2.Czy zamawiający wymaga dostarczenia z wyparkami zaworu próżniowego?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia z wyparkami zaworu próżniowego

3.Czy zamawiający dopuści pompę próżniową o wydajności 1,7 m3/h? "

Odp. Wydajność pompy powinna być min. 1,8 m3/h

Kanclerz

mgr inż. Krystyna Nowak