Bydgoszcz, dnia 24.01.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.2 i 2.3 (AZZP.243.1.2018).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – załącznik nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych pkt. 1.2 poprzez:

- skreślenie zapisów:

| Udźwig | min 500 kg do 630 kg |
| --- | --- |

w miejsce skreślonych zapisów wprowadza się:

| Udźwig | co najmniej 500 kg lub większym, dodatkowo rozpatrując techniczne rozwiązania w maszynowni windy |
| --- | --- |

- skreślenie zapisów:

| Wymiary kabiny | kabina nieprzelotowa, nie mniejsza niż istniejąca - warunek (wymiar min. kabin dla osób niepełnosprawnych to: szer. 1.10m dług. 1.40 m) |
| --- | --- |

w miejsce skreślonych zapisów wprowadza się:

| Wymiary kabiny | kabina nieprzelotowa, wymiar maksymalny możliwy tj. maksymalnie wykorzystujący dostępną przestrzeń szybu windy. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że różnica w wymiarach pomiędzy obecnie istniejącą kabiną, a zaoferowaną nie mogą być większa niż 20%. Warunkiem nadrzędnym jest zachowanie minimalnych warunków kabiny dla osób niepełnosprawnych – szer. 1.10 m, dług. 1,40 m. |
| --- | --- |

- skreślenie zapisów:

| Drzwi kabinowe | Automatyczne 2-panelowe teleskopowe, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej „satyna”, obkładane, wyposażone w kurtynę świetlną |
| --- | --- |
| Drzwi szybowe | Automatyczne 2-panelowe teleskopowe, otwierane automatycznie, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej „satyna”, obkładane, bez odporności ogniowej |

w miejsce skreślonych zapisów wprowadza się:

| Drzwi kabinowe | Automatyczne 2-panelowe teleskopowe, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej „satyna”, obkładane lub w całości wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w kurtynę świetlną |
| --- | --- |
| Drzwi szybowe | Automatyczne 2-panelowe teleskopowe, otwierane automatycznie, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej „satyna”, obkładane lub w całości wykonane ze stali nierdzewnej, bez odporności ogniowej |

Zamawiający

(-)