Bydgoszcz, dnia 04.04.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja instalacji grzewczej z wymianą węzła w budynkach B, C i D ul. Sucha” (AZZP.243.14.2018).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do prowadzonego postępowania nr AZZP.243.14.2018 pn. "Modernizacja instalacji grzewczej z wymianą węzła w budynkach B, C i D ul. Sucha" zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej dla węzła cielnego oraz zewnętrznej przyłączeniowej sieci cieplnej. 
Elementy te według treści SIWZ wchodzą w zakres zamierzenia, zaś na stronie Zamawiającego nie znaleziono dokumentacji projektowej, która określałaby parametry w/w elementów w sposób niezbędny do opracowania prawidłowej wyceny.”

Odpowiedź:

Zamawiający załącza zaakceptowany przez KPEC Bydgoszcz projekt budowlany i model 3D projektowanego węzła.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z dokumentacją projektową – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał instalację centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanych, łączonych przez zacisk? Zaletą tego systemu jest brak niebezpieczeństwa powstania pożaru (szczególnie ważne w przypadku prac remontowych w obiektach użyteczności publicznej), jak również wysoka odporność na korozję. Bezpieczne połączenia zaciskowe gwarantują nierozłączność i szczelność systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający

(-)