Bydgoszcz., 01.04.2014 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup sprzętu medycznego na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”

Nr sprawy: AZZP.243.48.2014

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

- Blokada pomiaru – co to oznacza? Czemu miałaby służyć?

Odp.: Blokada wskazywania pomiaru, umożliwia przeglądanie wyników bez możliwości wykonania przypadkowego pomiaru.

- Automatyczne włączanie urządzenia – co to oznacza?

Odp.: Automatyczny pomiar, oznaczał wykonywanie pomiarów bez wprowadzania dodatkowych ustawień oraz automatyczną interpretację wyników. Pomiary manualne będą dotyczyć pomiarów, których warunki pracy użytkownik sam określi.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenia wyposażone w torbę zamiast w etui?

Odp.: Używając określenia etui, Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w element służący do bezpiecznego przenoszenia tego urządzenia.

Pozostałe pytania to zarzuty pod adresem postanowień SIWZ i sugestie zmian SIWZ, które nie mogą być zgłaszane w trybie pytań i odpowiedzi uregulowanym w art. 38 ustawy.

Prorektor

/Janusz Prusiński/