Bydgoszcz., 1.08.2014 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych

Nr sprawy: AZZP.243.106.2014

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

- Czy w zakresie zadania objętego przetargiem jest uruchomienie transmisji danych do systemu informatycznego akwizycji danych dla grupy zakupowo-bilansującej? Jeśli tak to:
a) jakim systemem informatycznym dysponuje grupa zakupowo-bilansująca, do którego ma być zrealizowana transmisja danych?
b) jaki jest szczegółowy zakres prac związanych z uruchomieniem transmisji danych do systemu informatycznego akwizycji danych dla grupy zakupowo-bilansującej?

Odp.:  Zakres zadania objętego przetargiem nie obejmuje uruchomienia transmisji danych do systemu informatycznego akwizycji danych dla grupy zakupowo-bilansującej.

- Zgodnie z zapisem w projektach technicznych: "Dopuszcza się inne urządzenia równoważne", Zamawiający dopuszcza stosowanie innej aparatury, aniżeli ujętej projektem. Czy w tym przypadku wystarczającym dla Zlecającego jest procedura uzgodnienia z ENEA Operator tych zmian oraz potwierdzenie ich dokumentacją powykonawczą?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza stosowanie innej aparatury aniżeli objętej projektem, pod warunkiem przedstawienia specyfikacji technicznej dla tej aparatury, uzgodnionej pozytywnej opinii ENEA Operator, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wskazania miejsc gdzie została zastosowana.

Zastępca Kanclerza

/Janusz Szykowny/