Bydgoszcz., 15.04.2014 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup sprzętu medycznego

Nr sprawy: AZZP.243.56.2014

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

- Czy Zamawiający wymaga, aby audiometr posiadał wbudowany mikrofon i moduł komunikacji z pacjentem w celu zapewnienia najwyższego poziomu badań?

Odp.:  Zamawiający nie wymaga modułu komunikacyjnego z pacjentem. Zamawiający wymaga wbudowanego mikrofonu zewnętrznego.

- Parametry techniczne rejestratora holterowskiego – Czy Zamawiający dopuści w ofercie urządzenie wysokiej klasy o zakresie dopuszczalnej temperatury przechowywania w zakresie

10-45 O C? Uważamy, iż ważniejsze dla Zamawiającego jest uzyskanie urządzenia o dobrych parametrach pracy, a warunki przechowywania są wartością drugorzędną.

Odp.: Zamawiający za warunki przechowywania Rejestratora Holterowskiego od - 5˚C do 50˚C przy wilgotność do 85%, rozumie również warunki transportu, które mogą mieścić się w tam zakresie. Za wartości temperatury przechowywania zamawiający rozumie temperaturę od 10˚C 45˚C.

- Kieszonkowe EKG – Prosimy o wyjaśnienie, jakiego typu urządzenia Zamawiający oczekuje?

Nasze wątpliwości wzbudza w szczególności zapis pkt. 3, mówiący o 3 odprowadzeniach standardowych. W zakresie sformułowania ‘odprowadzenia standardowe’ z reguły rozumie się 6 odprowadzeń przedsercowych i 4 kończynowe, dające w rezultacie 12 kanałów EKG (9 elektrod aktywnych, 10 odprowadzeń). Czy w przypadku ak opisanego urządzenia 3 odprowadzenia mają być tożsame z wybranymi (którymi?) odprowadzeniami standardowymi czy też mają bardziej przypominać 3 kanały rejestracji holterowskiej? Czy urządzenie to jest przewidziane do rejestracji sygnału EKG spoczynkowego czy też badana osoba będzie podczas rejestracji mobilna?

Odp.: Kieszonkowe EKG –  W zakresie sformułowania 3 ‘odprowadzenia standardowe’ zamawiający rozumie 3 kanały rejestracji holterowskiej. Urządzenie jest przewidziane do rejestracji sygnału EKG u osoby mobilnej.

Pozostałe pytania to zarzuty pod adresem postanowień SIWZ i sugestie zmian SIWZ, które nie mogą być zgłaszane w trybie pytań i odpowiedzi uregulowanym w art. 38 ustawy.

Prorektor

/Janusz Prusiński/