Bydgoszcz., 26.09.2014 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych

Nr sprawy: AZZP.243.130.2014

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

- Czy platformy mają być wyposażone w cyfrowy wyświetlacz? Nie praktykuje się takiego rozwiązania w platformach przyschodowych

Odp.:  Platformy nie mają być wyposażone w cyfrowy wyświetlacz..

- Czy w platformie z torem krzywoliniowym można zastosować tor jazdy wykonany rury metalowej w kolorze czarnym? Ze względu na specyfikę napędu związaną z zakrętami nie ma możliwości wykonania toru jezdnego z profili aluminiowych

Odp.:  Tak,  tor jazdy może być wykonany z rury stalowej czarnej.

Zastępca Kanclerza

/Marian Dahms/