Bydgoszcz., 26.06.2014 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na przebudowę, modernizację i adaptację pomieszczeń dla Centrum Zarządzania

Nr sprawy: AZZP.243.93.2014

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

- W poz. od 87 do 89 przedmiaru ujęto prace związane z ułożeniem paneli podłogowych (odpowiednio w poz. 87 występuje folia ochronna, w poz. 88 płyty izolacyjne gr. 4 mm, w poz. 89 panele kl. AC4 wraz z ułożeniem listew). W projekcie i specyfikacji technicznej nie występują panele, lecz wykładzina dywanowa. Prosimy o jednoznaczne podanie, jaką posadzkę należy ująć w ofercie.

Odp.:  W ofercie należy ująć podłogi z paneli posadzkowych kl. AC4 z wykonaniem podkładów podposadzkowych folii izolacyjnej PVC gr. 0,3 mm i płyt lub pianki izolacyjnej przeznaczonej pod panele podłogowe gr. 4 mm.

- W opisie do projektu architektury mowa jest o zmianie nawierzchni oraz posadzeniu nowej zieleni w istniejących wewnętrznych patiach. Brak tego zakresu robót w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że oferta nie obejmuje tego zakresu robót lub uzupełnienie przedmiaru?

Odp.: Nawierzchnie, zieleń i nasadzenia w patiach 1 i 2 nie wchodzą w zakres oferty przetargowej

- Czy drzwi Dp1 i Dp2 (p.poż.) w wykonaniu stalowym mogą być pomalowane zamiast okleinowane w kolorze drewna?

Odp.: Stolarka drzwi przeciwpożarowych Dp1 i Dp2 musi być okleinowana okleiną jak dla całej stolarki ‘dąb jasny’.

- Czy drzwi Dp1 i Dp2 (p.poż.) mogą być wykonane jako drewniane?

Odp.: Stolarka drzwi Dp1 i Dp2 może być wykonana z drewna w okleinie dąb jasny pod warunkiem zachowania odporności ogniowej:

- dla drzwi Dp1 – EI30, - dla drzwi Dp2 – EI60.

- Czy kolor stolarki PCV (okna 01) – RAL 7024 - ma być dwustronny czy tylko z zewnątrz? Przy kolorze dwustronnym rdzeń okien PCV będzie biały – widać to przy otwartym oknie.

Odp.: Stolarka okienna PCV ma być koloru RAL 7024 od strony zewnętrznej.

- W przedmiarze w poz. od 53 do 55 ujęto okna PCV i aluminiowe szklone szybą zespoloną podwójną bezpieczną P2. Przyjęty rodzaj szklenia nie wynika z projektu. Prosimy o jednoznaczne podanie rodzaju szklenia okien i w przypadku szklenia szybą P2 o podanie, czy ma być ona jednostronna czy dwustronna.

Odp.: Stolarka okienna ma być szklona szybą zespoloną bezpieczną w klasie P2 od strony zewnętrznej, naświetla natomiast od strony ciągów komunikacyjnych

- Czy drzwi Dn2, Dn3 i Dn4 mają być wykonane z drewna klejonego czy mogą być płycinowe?

Odp.: Stolarka drzwi Dn2, Dn3 i Dn4 ma być wykonana z klejonki drewna iglastego i płyty HDF, a całość pokryta okleiną naturalną dąb jasny wykończone lakierem matowym, NRO (nie rozprzestrzeniającym ognia).

- Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi Dn5?

Odp.: Jak cała stolarka drewniana drzwi Dn5 mają być wykonane z klejonki drewna iglastego i płyty HDF, a całość pokryta okleiną naturalną dąb jasny wykończone lakierem matowym, NRO (nie rozprzestrzeniającym ognia.

- Prosimy o potwierdzenie, że w istniejących oknach nawiewniki higrosterowalne zostały już zamontowane i oferta nie obejmuje tego zakresu robót. W przeciwnym wypadku prosimy o korektę przedmiaru.

Odp. W istniejących oknach nawiewniki nie zostały zainstalowane. Wprowadza się do przedmiaru prac i kosztorysu ofertowego wprowadza się dodatkową pozycję:

| lp | podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58A | KNR-W 2-17 0156-01 - analogia | Nawietrzaki okienne higrosterowane typ EMM 707 | szt. | 17 |

- Prosimy o potwierdzenie, że posadzka podjazdów dla niepełnosprawnych ma być wyłożona płytkami gres antypoślizgowymi.

Odp.: Podjazdy dla osób niepełnosprawnych mają być wyłożone płytkami gresowymi antypoślizgowych o IV stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 2100, stopień antypoślizg R-9).

Zastępca Kanclerza

/Marian Dahms/