Bydgoszcz., 6.12.2013 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na rozbudowę systemu monitoringu w Domach Studenta nr 1 i 2 przy al. Kaliskiego 12-14

Nr sprawy: AZZP-S.24-268/2013

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

- W przedmiarze robót znajduje się informacja o wykopie 20m oraz o montażu słupa. Proszę o wskazanie miejsca montażu słupa i jego przeznaczenie, o którym mowa w punkcie 3.2.4 akapit 4 – Przetarg Kamery Dokumentacja 2013

Odp.: Załączono starą wersję rys. nr 2. Nowy rys. nr 2 został zamieszczony na stronie internetowej jako załącznik do SIWZ (słup musi być wykonany z kompozytu).

- Proszę o informację, które kamery zewnętrzne mają być zamontowane na wysokości  V i X piętra, oraz informację, jakim torem ma być przesyłany sygnał z kamer umieszczonych na budynku Stołówki Akademickiej (istniejący tor światłowodowy, czy radiowy?). Niejasność dotyczy punktu 10.2.4 akapit 2,3 oraz 4 – Przetarg Kamery Specyfikacja. Oraz punkt 3.2.4 akapit 3,4 – Przetarg Kamery Dokumentacja 2013.

Odp.: Kamery na V i X piętrze (wg ostatniej wersji dokumentacji) nie występują.

Sygnał z kamer umieszczonych na budynku Stołówki Akademickiej wykorzystuje istniejący  tor światłowodowy.

- Proszę o jasne określenie kategorii okablowania łączącego switch’e PoE znajdujące się na piętrach DS z wideoserwerem. Wg domysłu chodzi o kat.6 natomiast nie jest to jasno określone w punkcie 3.1 Dokumentacji przetargu. Podobnie proszę o określenie kategorii przewodu łączącego wideoserwer z jednostką nadzorczą.

Odp.: Okablowanie łączące switch’e PoE znajdujące się na piętrach DS z wideo serwerem jest kategorii 6.

Zastępca Kanclerza

/Marian Dahms/