Bydgoszcz., 5.12.2014 r.

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie termodernizacji z wymianą oświetlenia

Nr sprawy: AZZP.243.204.2014

Informujemy, że wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

- W projektach dotyczących postępowania przetargowego znajdują się materiały i urządzenia wyspecyfikowane wg określonych producentów. Prosimy potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z PZP dopuści do zastosowania przez Wykonawcę produkty analogiczne innych producentów.

Odp.:  Odpowiedź na to pytanie znajduje się na pierwszej stronie „Przedmiaru prac”.

- Według dokumentu SST Termomodernizacja – specyfikacja techniczna szczegółowa (str. 37. pkt 11.1 przedmiot specyfikacji) mowa jest o ociepleniu elewacji budynków 2.2 – 2.7 oraz łączników Akademii Rolniczej, natomiast w przedmiar _4 w dziale 1.2.2 na stronie 24. mowa jest tylko o ociepleniu ścian budynku 2.1. Brak pozycji przedmiarowych dotyczących ocieplenia budynków 2.2 – 2.7. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.:  W budynkach 2.2 – 2.7 należy wykonać docieplenie stropodachów wentylowanych. Natomiast w budynku 2.1 należy wykonać docieplenie elewacji i dachu.

- Proszę o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji projektowej branży budowlanej (elewacja).
Odp.:  Rzuty elewacji budynków zamieszczone zostały w pliku „Elewacje.dwg”.

Zastępca Kanclerza

/Marian Dahms/