UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-225 Bydgoszcz ul.Kordeckiego 20

tel. 52 3749348, 52 3749319, 52 3739332348 fax 52 3749348

Bydgoszcz 19.02.2010r

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

Nr postępowania AZZP-B.24-14/2010

dotyczy: przetargu nieograniczonego  dostawa aparatury diagnostyczno-pomiarowej do uruchomienia i eksploatacji sieci komputerowej z wykorzystaniem protokołu IPv.6.

Uprzejmie informujemy , że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej  przedstawiamy pytania i odpowiedzi

1.Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stanowiska testującego: aplikacje, serwisy, zestawy protokołów i interfejsy, przeznaczone do pomiarów i diagnostyki w sieci IP v.6

z następującymi odstępstwami w stosunku do wymagań technicznych w SIWZ.

| Specyfikacja lub funkcjonalność | Opis wymagania | Odstępstwo - proponowana funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
| Pomiar BERT | Dla wymienionych wyżej protokołów i standardów z uwzględnieniem użycia sekwencji PRBS co najmniej 231-1 | Urządzenie wspiera następujące sekwencje PRBS 215-1, 219-1, 223 |

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stanowiska testującego: aplikacje, serwisy, zestawy protokołów i interfejsy, przeznaczone do pomiarów i diagnostyki w sieci IP v.6  z odstępstwem w zakresie funkcjonalności „Pomiar BERT” z uwzględnieniem użycia sekwencji PRBS co najmniej 223-1.

| Specyfikacja lub funkcjonalność | Opis wymagania | Odstępstwo - proponowana funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
| Konfigurowalne wykorzystanie testera jako elementu sieci IP v.6 | Monitor, urządzenie końcowe, urządzenie przelotowe z konfigurowalny wprowadzaniem zdarzeń: opóźnienia, błędy, jitter, zmiana kolejności pakietów, zamiana adresów | Urządzenie wykonuje wszyskie wymienione funkcje z wyjątkiem możliwości zmiany kolejności pakietow |

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stanowiska testującego: aplikacje, serwisy, zestawy protokołów i interfejsy, przeznaczone do pomiarów i diagnostyki w sieci IP v.6  z odstępstwem w zakresie funkcjonalności „Konfigurowalne wykorzystanie testera jako elementu sieci IP v.6” polegającym na rezygnacji jedynie z funkcji zmiany kolejności pakietów

| Specyfikacja lub funkcjonalność | Opis wymagania | Odstępstwo - proponowana funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
| Możliwość instalacji Aplikacji i serwisów sieciowych | Podstawowych klient/serwer: HTTP, FTP, e-mail; SNMP I, II, III; DHCP oraz VoIP i VoATM | Urzadzenie wspiera możliwość instalacji wymienionych usług oprócz VoATM |

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stanowiska testującego: aplikacje, serwisy, zestawy protokołów i interfejsy, przeznaczone do pomiarów i diagnostyki w sieci IP v.6  z odstępstwem w zakresie funkcjonalności „Możliwość instalacji aplikacji i serwisów sieciowych” polegającym na rezygnacji jedynie z usługi VoATM

| Specyfikacja lub funkcjonalność | Opis wymagania | Odstępstwo - proponowana funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
| Możliwość rozbudowy stanowiska o porty WAN | Porty WAN w technologii: ATM, E1, SDH: STM-64/16/4/1 | Urządzenie wspiera porty WAN w technologii: ATM –STM1/4, E1. Nie obsługuje SDH |

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stanowiska testującego: aplikacje, serwisy, zestawy protokołów i interfejsy, przeznaczone do pomiarów i diagnostyki w sieci IP v.6 które będzie miało możliwość rozbudowy o porty WAN w technologii: ATM, E1, SDH: STM-64/16/4/1 lub w technologii ATM, E1, SDH: STM-N, gdzie N>1 lub  ATM over STM-N, E1 gdzie N>1.

Kanclerz

mgr inż. Krystyna Nowak