Bydgoszcz, dnia  12.11.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na u DOSTAWA SPEKTROFOTOMETRU UV-VIS - nr postępowania AZZP-AJ.24-231/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęły   o następującej treści:

Czy Zamawiający uzna za równoważny w stosunku do wymagań SIWZ spektrofotometr UV-Vis wraz z wyposażeniem o następującej charakterystyce:

Spektrofotometr posiada graficzne menu ułatwiające obsługę, funkcję pomiaru absorbancji, % transmitancji, pomiaru stężenia, skanowania, pomiaru kinetyki reakcji i pomiaru ilościowego.

Spektrofotometr posiada możliwość ustawienia automatycznych pomiarów tej samej próbki w równych odstępach czasu, możliwość zapisu metod i wyników na nośnikach przenośnej pamięci USB, oprogramowanie PC w zestawie

Dostarczane w zestawie z: zasilaczem, 100 jednorazowymi kuwetami, sześciopozycyjnym uchwytem na kuwety 10 x 10 mm, nośnikiem pamięci 4GB USB, przewodem do interfejsu, płytą CD  z oprogramowaniem PC, aplikacjami i instrukcją obsługi.

Spektrofotometr spełnia poniższą specyfikację techniczną:

Gwarancja 36 miesięcy

Długość fali

Zakres: od 190 do 1100 nm

Rozdzielczość: 0,2 nm

Dokładność: ±1 nm

Szerokość wiązki: 1,8 nm

Transmitancja

Zakres: od 0 do 125%

Rozproszenie światła: <0.08%T

Dokładność: ±1%

Absorbancja:

Zakres: do 3.5

Wyświetlacz: -0.5-5.0

Stężenie i funkcja liczenia:

Zakres: od -9999 do 9999

Rozdzielczość: Do wyboru 1, 0.1, 0.01 lub 0.001

Kalibracja: Próba ślepa z możliwością ustawienia do 15 standardów

Algorytmy kreślenia krzywej: Regresja liniowa, interpolacja, metoda najmniejszych kwadratów, metoda najmniejszych kwadratów z przejściem przez zero lub regresja liniowa z

przejściem przez zero

Wyświetlanie kinetyki: Przedstawienie graficzne, początkowa i końcowa wartość absorbancji/%T oraz obliczona wartość stężenia w stosunku do standardu i współczynnik

Skanowanie próbki:

Zakres: 190 do 1100 nm

Skanowanie próbki co: 1, 2, 3 lub 5 nm do wyboru

Analizy: Absorbancja, długość fali pików oraz przemiatania

Wyjścia: 2 x USB

Źródło światła: Lampa ksenonowa

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 300 x 400 x 250 mm

Waga: 8,6 kg

Wymagane zasilanie: 230 V

Oprogramowanie komputerowe pracujące w środowisku Microsoft Windows umożliwiające pracę w trybie:
FIXED: przy stałej długości fali w trybie Abs, %T, C
QUANT: zdejmowanie krzywych kalibracji (do 10 wzorców), analizę stopnia dopasowania, wyznaczanie
współczynników korelacji i równania krzywych.
SCAN: zdejmowanie i obróbkę widm,
RATE: kinetyka
Oprogramowanie w języku polskim.

Odp. Tak, zamawiający uzna taki spektrofotometr za równoważny.

Zamawiający (-)