Spis pomieszczeń i przewidzianego do zakupu wyposażenia

Gwarancja na sprzęt i wyposażenie co najmniej 12 miesięcy, chyba że produkt objęty jest dłuższą gwarancją producenta (należy dołączyć stosowne dokumenty gwarancyjne).

1. Pokój wstępnej obróbki materiału roślinnego

|  | Nazwa | Szer. x głęb. x wys [mm] (+/- 5%) | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Stół laboratoryjny z wodoodpornym, nienasiąkliwym blatem z konglomeratu Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie Obciążenie konstrukcji – co najmniej 100 kg | 1200 x 750 x 750 | 8 |
| 1.2 | Regał wolnostojący metalowy wodoodporny Do segregowania obrabianego materiału roślinnego Półki metalowe - 5 szt. Obciążenie pojedynczej półki – co najmniej 100 kg Obciążenie konstrukcji – co najmniej 500 kg | 1000 x 600 x 2000 | 6 |

2. Pokój wstępnej obróbki gleby i korzeni

|  | Nazwa | szer. x głęb. x wys [mm] (+/- 5%) | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Stół laboratoryjny z wodoodpornym, nienasiąkliwym blatem z konglomeratu Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie Obciążenie konstrukcji – co najmniej 100 kg | 1200 x 750 x 750 | 4 |
| 2.2 | Regał wolnostojący metalowy wodoodporny Do segregowania obrabianego materiału roślinnego Półki metalowe - 5 szt. Obciążenie pojedynczej półki – co najmniej 100 kg Obciążenie konstrukcji – co najmniej 500 kg | 1000 x 600 x 2000 | 2 |

3. Suszarnia

|  | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Suszarka - wymuszony obieg powietrza - automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu pracy - regulacja obrotów wentylatora - pojemność komory: co najmniej 100 litrów - drzwi pełne, - zakres temperatury pracy: od 5C powyżej temperatury otoczenia do +300C, - komora ze stali nierdzewnej - maks. obciążenie urządzenia: 70 kg (+/- 10%), - waga maks.: 60 kg (+/- 15%), - liczba półek co najmniej 2, - praca z priorytetem temperatury, - nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia - regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia, - alarm dźwiękowy | 2 |
| 3.2 | Suszarka - wymuszony obieg powietrza - automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu pracy - regulacja obrotów wentylatora - pojemność komory: co najmniej 1000 litrów - drzwi pełne - zakres temperatury pracy: od 5C powyżej temperatury otoczenia do +300C - komora ze stali nierdzewnej - liczba półek co najmniej 5, - praca z priorytetem temperatury, - nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia - regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia, - alarm dźwiękowy | 2 |
| 3.3 | Suszarka - wymuszony obieg powietrza - automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu pracy - regulacja obrotów wentylatora - pojemność komory co najmniej 700 l, - drzwi pełne - zakres temperatury pracy: od 5C powyżej temperatury otoczenia do +300C, - komora ze stali nierdzewnej, - liczba półek co najmniej 4 - praca z priorytetem temperatury, - nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia - regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury, - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia - alarm dźwiękowy | 1 |
| - 3.4 | Stół pod aparaturę - Podstawa - stalowy stelaż z możliwością poziomowania - Stelaż zabezpieczony przed korozją - Blat z laminatu - Pod blatem dwie półki - Obciążenie blatu - co najmniej 150 kg szer. x głęb. x wys. [mm] (+/-5%): 1800 x 750 x 900 | 2 |
| 3.5 | Regał wolnostojący metalowy Obciążenie pojedynczej półki - co najmniej 100 kg Obciążenie konstrukcji - co najmniej 500 kg, Półki metalowe - 5 szt. szer. x głęb. x wys. [mm] (+/-5%): 1000 x 600 x 2000 | 4 |

4. Pokój mielenia prób

|  | Urządzenie | Zasilanie i/lub waga | Wymiary materiałów |  | Zestaw roślin obsługiwanych przez urządzenie | Pojemność zasobnika na próbę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do mielenia | po zmieleniu |  |  |
| 4.1 | Rozdrabniacz bijakowy (wraz z silnikiem), 1 szt. | 400 V 50 Hz | 1- 40 mm | do 1 mm | Nasiona i łodygi wszystkich roślin rolniczych | co najmniej 40 litrów |
| 4.2 | Młynki laboratoryjne nożowe, małe (3 szt.) | 230 V 50 Hz | 1- 30 mm | do 0,5 mm | Nasiona wszystkich roślin rolniczych, łodygi zbóż, rzepaku, motylkowatych. | 200-300ml masa próby 10-50g |
| 4.3 | Młynek laboratoryjny nożowy, duży, 1 szt. | 400 V 50 Hz | 1- 30 mm | do 0,5 mm | Nasiona i łodygi wszystkich roślin rolniczych | co najmniej 300 ml |
| 4.4 | Młynek laboratoryjny żarnowy, 1 szt. | 400 V 50 Hz | 1- 30 mm | do 0,5 mm | Nasiona i łodygi wszystkich roślin rolniczych | co najmniej 1 litr |
| 4.5 | Młynek laboratoryjny wibracyjny, 1 szt. | 400 V 50 Hz waga maks. do 140 kg | 0,5-1 mm | do 20 μm | Nasiona wszystkich roślin rolniczych, łodygi zbóż, rzepaku, motylkowatych | 150-300 ml |

| 4.6 | Regał wolnostojący do segregowania obrabianego materiału roślinnego, 4 sztuki | Regał metalowy Wodoodporny Obciążenie pojedynczej półki - co najmniej 100 kg Obciążenie konstrukcji - co najmniej 500 kg, Półki metalowe - 5 szt szer. x głęb. x wys. [mm] (+/- 5%) 1000 x 600 x 2000 |
| --- | --- | --- |
| 4.7 | Stół laboratoryjny, 4 sztuki | - Podstawa - stalowy stelaż z możliwością poziomowania - Stelaż zabezpieczony przed korozją - Blat z nienasiąkliwego materiału - Obciążenie blatu - co najmniej 150 kg - szer. x głęb. x wys. [mm] (+/- 5%) 1800 x 750 x 900 |

5. Pokój omłotu i separacji nasion

|  | Urządzenie | Przeznaczenie | Zasilanie i/lub waga | Zestaw roślin obsługiwanych przez urządzenie | Inne wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Młocarnia laboratoryjna (duża) 1 szt. | Młócenie i czyszczenie plonów z dużych poletek o pow. około 30m2 | 400 V 50 Hz | Zboża (w tym kukurydza), rzepak, słonecznik, koniczyny, bobik, trawy | Elektroniczna regulacja ustawień: czasu młócenia, liczby obrotów bębna na minutę, prędkości nadmuchu. Kółka transportowe; Co najmniej 2 pojemniki: 1-nasiona, 2-zanieczyszczenia |
| 5.2 | Młocarnia laboratoryjna (średnia) 1 szt. | Młócenie i czyszczenie plonów z małych poletek | 230 V 50 Hz |  |  |
| 5.3 | Łuszczarka 1 szt. | Oddzielanie ziarna od kolb kukurydzy | 230 V 50 Hz | Kukurydza |  |
| 5.4 | Młocarnia laboratoryjna (mała) 1 szt. | Młócenie pojedynczych roślin | 230 V 50 Hz | Zboża wiechlinowe, rzepak, słonecznik, koniczyny, bobik, trawy | Co najmniej 2 pojemniki: 1-nasiona, 2-zanieczyszczenia |
| 5.5 | Separator do nasion (z wbudowanym bukownikiem) 1 szt. | Sortowanie nasion/ziarna na frakcje; Oczyszczanie nasion/ziarna; usuwanie ości z ziarna jęczmienia | 230 V 50 Hz | Zboża (w tym kukurydza), rzepak, słonecznik, koniczyny, bobik, trawy | Sita do: zbóż wiechlinowych, rzepaku, kukurydzy, strączkowych |
| 5.6 | Licznik nasion 2 szt. | Liczenie liczby nasion z rośliny oraz do obliczenia masy 1000 nasion | 230 V 50 Hz, waga maks. 70 kg | Nasiona o średnicy/grubości od 1 mm do 10 mm | Błąd pomiaru <1% |

UWAGA:

- liczba obrotów bębna młocarni powinna być regulowana w zakresie umożliwiającym omłot wszystkich gatunków roślin nasiennych uprawianych w Polsce.

- wszystkie urządzenia muszą posiadać wymiary umożliwiające wprowadzenie ich do pomieszczenia przez otwór drzwiowy o wymiarach (szer x wys) 140 x 195 cm

|  | Urządzenie | Przeznaczenie | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Regał metalowy wodoodporny do segregowania obrabianego materiału roślinnego, 4 sztuki | Do umieszczenia prób przeznaczonych do oczyszczania, sortowania itp. | Obciążenie pojedynczej półki - co najmniej 100 kg Obciążenie konstrukcji - co najmniej 500 kg, Półki metalowe - 5 szt. szer. x głęb. x wys. [mm] (+/- 5%) 1000 x 600 x 2000 |
| - 5.8 | - Stół laboratoryjny, 6 sztuk | Podstawa pod mniejsze urządzenia (separator do nasion, licznik nasion). Przygotowywanie prób do obróbki. | - Podstawa - stalowy stelaż z możliwością poziomowania - Stelaż zabezpieczony przed korozją - Blat z nienasiąkliwego materiału Obciążenie blatu - co najmniej 150 kg szer. x głęb. x wys. [mm] (+/- 5%) 1800 x 750 x 900 |

6. Pokój wagowy

|  | Nazwa | szer. x głęb. x wys. [mm] (+/- 5%) |  | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | - Stół wagowy (stanowisko na dwie wagi) Korpus stołu o krawędziach zabezpieczonych obrzeżem Stelaż na stopkach z wibroizolatorami. Płyty robocze o wymiarach co najmniej 400 x 500 mm każda Płyty robocze, na których stoją wagi nie mogą przenosić drgań podłoża i samego stołu | 1200 x 700 x 900 |  | 2 |
| - 6.2 | - Stół laboratoryjny - Podstawa - stalowy stelaż z możliwością poziomowania - Stelaż zabezpieczony przed korozją - Blat z nienasiąkliwego materiału - Pod blatem dwie półki - Obciążenie blatu - co najmniej 150 kg | 1800 x 750 x 900 |  | 2 |
| 6.3 | - Regał zaczepowy Nogi z blachy grubości min. 1,5 mm, 5 półek wraz ze wspornikami nogi i wsporniki nierdzewne Obciążenie półki – co najmniej 100kg | 900 x 600 x 2000 |  | 2 |
|  | - WAGI |  | Ilość szt. |  |
| - 6.4 | - Waga techniczna - Udźwig co najmniej 200 g - Działka odczytowa 0,001g - Szalka nierdzewna |  | 1 |  |
| - 6.5 | - Waga techniczna - Udźwig co najmniej 2000 g - Działka odczytowa 0,01g - Szalka nierdzewna |  | 1 |  |
| - 6.6 | - Waga techniczna - udźwig co najmniej 3kg - Działka odczytowa 1g - Szalka nierdzewna |  | 1 |  |
| - 6.7 | - Waga platformowa - Udźwig co najmniej 6kg - Działka odczytowa 2g - Szalka nierdzewna |  | 1 |  |
| - 6.8 | - Waga techniczna - Udźwig co najmniej 30kg - Działka odczytowa 10g - Szalka nierdzewna |  | 1 |  |
| - 6.9 | - Waga platformowa - Udźwig co najmniej 300kg - Działka odczytowa 100g - Pomost z blachy stalowej zabezpieczony antykorozyjnie - Stopień ochrony czujników co najmniej IP67 |  | 1 |  |

7. Magazyn materiału roślinnego i gleby

|  | Nazwa | szer. x głęb. x wys. [mm] (+/- 5%) | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Regał magazynowy Obciążenie pojedynczej półki - co najmniej 100 kg Obciążenie konstrukcji - co najmniej 500 kg Półki metalowe – co najmniej 5 szt. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie | 1500 x 800 x 2500 | 16 |
| 7.2 | Wieszak metalowy do suszenia na 8 stanowisk | średnica 400 mm (+/- 10%) | 5 |
| 7.3 | Drabina 2-elementowa - materiał: aluminium - składana - możliwość użytkowania jako drabiny stojącej lub opieranej - nośność: co najmniej 150 kg - liczba stopni: 9+9 |  | 1 |

8. Magazyn narzędzi

|  | Nazwa | Parametry | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | wieszaki ścienne | wieszak dwuhakowy, wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany za pomocą śrub | 4 |
| 8.2 | stół stolarski z imadłem | - korpus i szczęka z odlewów żeliwnych - wkładki szczękowe wymienne, hartowane i szlifowane, z poziomą i pionową pryzmą - możliwość mocowania rur i prętów - śruba pociągowa osłonięta przed wiórami i zanieczyszczeniami | 1 |

9. Pokój konserwacji surowców spożywczych

|  | Nazwa | szer. x głęb. x wys. [mm] (+/- 5%) | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Stół przyścienny - konstrukcja metalowa, profil typu C, malowana proszkowo - blat z ceramiki wielkogabarytowej - 2 szafki podwieszane, laminowane: szer. 600mm z pojedynczymi drzwiami | 2000 x 750 x900 | 1 |

10. Pokój przetwórstwa owocowo-warzywnego

|  | Nazwa | szer. x głęb. x wys. [mm] (+/- 5%) | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Stół przyścienny ze stanowiskiem zlewowym oraz płytą indukcyjną - konstrukcja metalowa, profil typu C, malowana proszkowo - blat z ceramiki wielkogabarytowej - płyta indukcyjna min. 600 mm x 600 mm z okapem - 6 szafek podwieszanych laminowanych 600 mm z pojedynczymi drzwiami; - 1 szafka 600mm jednodrzwiowa zlewowa - 1 zlew ceramiczny min. 450 mm x 450 mm - 1 bateria laboratoryjna (woda ciepła/zimna) pokryta powłoką chemoodporną | 3000 x 1500 x 900 | 1 |
| 10.2 | Stół przyścienny - konstrukcja metalowa, profil typu C, malowana proszkowo - blat z ceramiki wielkogabarytowej - 2 szafki podwieszane, laminowane: szer. 600mm z pojedynczymi drzwiami | 2000 x 750 x900 | 1 |

11. Hala garażowa

|  | Nazwa wyrobu | szer. x głęb. x wys. [mm] (+/- 5%) | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Wózek warsztatowy na kółkach z zestawem narzędzi we wkładkach co najmniej 177 el. zestaw bitów zestaw młotków i przecinaków zestaw kluczy oczkowych 6-19 mm zestaw kluczy płasko-oczkowych 22-32 mm zestaw kluczy płasko-oczkowych 6-21 mm zestaw nasadek długich 1/2”, 8-21 mm zestaw wkrętaków krzyżakowych zestaw wkrętaków płaskich zestaw szczypiec – co najmniej 4 szt. zestaw nasadek i akcesoriów 3/8” zestaw nasadek i akcesoriów 1/2” zestaw nasadek i akcesoriów 1/4” | 700 x 400 x 850 | 1 |